# Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia

# Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia

# Limit skupiny XA Neurochirurgia

| SKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY | # PODSKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY | # iNDIKAčNé # OBMEDZENIA | # Množstvový # limit |
| --- | --- | --- | --- |
| XA1 SYSTÉMY NA TERAPIU HYDROCEPHALU | XA1.2 Neprogramovateľný ventil set s ventrikulárnym a distálnym katétrom a príslušenstvom na zavedenie | pre pacientov s obmedzenou dobou prežitia spravidla menej ako 6 mesiacov, závažné malformácie mozgu |  |
|  | XA1.4 Neprogramovateľný ventil samostatný | pre pacientov s obmedzenou dobou prežitia spravidla menej ako 6 mesiacov, závažné malformácie mozgu |  |
| XA2 SYSTÉMY NA INTRAKRANIÁLNY MONITORING | XA2.1 Snímač intrakraniálneho tlaku intracerebrálny | Je určený pre pacientov s GCS menej ako 9 s pozitívnym CT nálezom v zmysle IC expanzie |  |
|  | XA2.2 Snímač intrakraniálneho tlaku intraventikulárny | Je určený pre pacientov s GCS menej ako 9 s pozitívnym CT nálezom v zmysle IC expanzie |  |
|  | XA2.3.1 Systémy na intrakraniálny monitoring neinvazívne | - na intrakraniálnom cievnom riečisku u aneuryziem mozgových ciev, cievnych malformáciách a bypassov - u pacientov v sediacej polohe počas operačného výkonu a/alebo extrémne polohy hlavy s rizikom hypoperfúzie mozgu - operácie hrudnej aorty - operácie so zastavením cirkulácie - komplexné korekcie VCC, resp. operácie so zastavením cirkulácie - pre rekonštrukčné výkony na karotických artériach (anatomické a extraanatomické) - transplantácie pečene peroperačne a pooperačne - cerebrálne endovaskulárne výkony vykonávané v celkovej anestézii - výkony v riadenej hypotenzii a hypotermii - monitorovanie pacientov v kóme s kraniocerebrálnymi úrazmi liečenými nechirurgicky - pediatrická a neonatologická intenzívna starostlivosť monitorovanie lokálnej rSO2 pečene a splanchnika pri renálnom a hepatálnom zlyhávaní, nekrotizujúca enterokolitída |  |
| XA3 PROGRAMOVATEĽNÉ NEUROSTIMULÁTORY MOZGU | XA3.1 Programovateľný neurostimulátor mozgu XA3.2 Programovateľný neurostimulátor mozgu dobíjateľný 16-kontaktný XA3.3 Programovateľný neurostimulátor mozgu nedobíjateľný 16-kontaktný XA3.4 DBS elektródy k programovateľnému 16-kontaktnému neurostimulátoru mozgu XA3.5 Programovateľný neurostimulátor mozgu dobíjateľný 16-kontaktný, smerový, MRI kompatibilný (set) XA3.6 Programovateľný neurostimulátor mozgu nedobíjateľný 16-kontaktný, smerový, MRI kompatibilný (set) | - Chronické bolesti centrálneho pôvodu: - fantómové bolesti - bolesti pri NCMP - anestesia dolorosa - Pohybové poruchy - Parkinsonizmus - DMO (spascitita, dystonické stavy) - farmakorezistentná epilepsia Kritériá pre výber pacientov na liečenie pomocou neurostimulácie mozgu : - Implantáciu neurostimulátora mozgu je možné použiť len ak boli vyčerpané všetky iné dostupné liečebné možnosti. - U pacienta pred implantáciou musí byť vykonané neurologické vyšetrenie a diagnóza musí byť potvrdená multidisciplinárnym tímom (vrátane psychologického vyšetrenia). - Pred implantáciou musí byť dokázaný efekt neurostimulácie pomocou dočasne imlantovaných elektród (potlačenie intenzity bolesti, prerušenie trasu atď.) - Špecializované pracovisko musí spĺňať kritériá, ktoré zohľadňujú prístrojové vybavenie, vyškolený personál, nevyhnutné skúsenosti pre presnú diagnostiku, pre implantáciu a pre následnú starostlivosť, sú zabezpečené testačným a kontrolným zariadením. Indikačné obmedzenie farmakorezistentná epilepsia za podmienok: Implantáciu neurostimulátora mozgu u pacientov s farmakorezistentnou epilepsiou je možné použiť, ak boli vyčerpané iné dostupné liečebné možnosti: - pacient musí byť pred indikovaním zariadenia kompletne vyšetrený na pracovisku zaoberajúcom sa komplexným riešením farmakorezistentných epilepsií (včítane epileptochirurgie - kompletná diagnostika včítane MRI, neuropsychologického vyšetrenia, potvrdenia epileptického charakteru záchvatov (vylúčenie neepileptických záchvatových stavov) dlhodobým video EEG monitoringom neinvazívnym (minimálne kontinuálne snímanie 72 hodín), v prípade nutnosti semiinvazívnym video-EEG monitoringom (s implantáciou elektród foramen ovale alebo sfenoidálnych) a/alebo invazívnym video-EEG monitoringom (s implantáciou intrakraniálnych elektród), funkčnými zobrazovacími metódami ( PET, fMRI) a v indikovaných prípadoch IAT ( Wadov test) a extraoperačná stimulácia kortexu, a dokázanej nemožnosti poskytnúť pacientovi epileptochirurgickú resekčnú liečbu, pracovisko zároveň poskytuje liečbu implantáciami systému VNS. - Po schválení komisiou pre epileptochirurgické výkony na pracovisku - Špecializované pracovisko musí spĺňať kritériá, ktoré zohľadňujú prístrojové vybavenie, vyškolený personál, nevyhnutné skúsenosti pre presnú diagnostiku, pre implantáciu a pre následnú starostlivosť, sú zabezpečené testačným a kontrolným zariadením |  |
| XA4 PROGRAMOVATEĽNÉ NEUROSTIMULÁTORY MIECHY | XA4.1 Programovateľný neurostimulátor miechy, XA4.1.1 Programovateľný neurostimulátor miechy nízkofrekvenčný nedobíjateľný XA4.1.2 Programovateľný neurostimulátor miechy dobíjateľný multifrekvenčný XA4.1.3 Programovateľný multifrekvenčný dobíjateľný neurostimulátor miechy- 4 kanalový XA4.1.4 Neurostimulátor miechy- 2/4kanálový, multimodálny, dobíjateľný, kompatibilita s celotelovým MRI | - Syndróm bolesti chrbta (failed back syndrom - FBS) – ak sa prejavuje intenzívnou chronickou bolesťou, ktorá vzniká ako dôsledok po jednej alebo viacerých operáciách chrbtice. Indikáciou je chronická a neutíšiteľná bolesť, ktorú u nie je možné ovplyvniť ďalším medikamentóznym ani chirurgickým výkonom. - Reflexívna sympatická dystrofia (reflex sympathetic dystrophy – RSD), vyskytujúca sa po úraze. Indikáciou je bolesť charakterizovaná vasomotorickými a inými autonómnymi poruchami, poškodením funkcie a trofickými zmenami, ktoré sa nedajú ovplyvniť chirurgickým výkonom. - Nestíšiteľné chronické bolesti inej etiológie - postischemická, postherpetická, fantómová bolesť končatín, kauzalgie a iné neuropatické bolesti. - Angina pectoris (refraktérna) Podmienky pre schválenie implantácie: - Odporučenie z ambulancie pre chronickú bolesť. - Neurologické, neurofyziologické a neurochirurgické vyšetrenie. V prípade angina pectoris kardiologické a neurochirurgické vyšetrenie. - Psychologické vyšetrenie. - Vyšetrenie CT a NMR chrbtice. Kritériá pre výber pacientov na liečenie pomocou neurostimulácie miechy : - Implantáciu neurostimulátora miechy alebo mozgu je možné použiť len ak boli vyčerpané všetky iné dostupné liečebné možnosti. - U pacienta pred implantáciou musí byť vykonané neurologické vyšetrenie a diagnóza musí byť potvrdená multidisciplinárnym tímom - algeziológ, neurochirurg, (vrátane psychologického vyšetrenia). Pri angine pectoris je nevyhnutné stanovisko kardiológa (vrátane psychologického vyšetrenia). - Pred implantáciou musí byť dokázaný efekt neurostimulácie pomocou dočasne implantovaných elektród (potlačenie intenzity bolesti, prerušenie trasu atď.) - Špecializované pracovisko musí spĺňať kritéria, ktoré zohľadňujú prístrojové vybavenie, vyškolený personál, nevyhnutné skúsenosti pre presnú diagnostiku, pre implantáciu a pre následnú starostlivosť, sú zabezpečené testačným a kontrolným zriadením. Implantáciu vykonáva neurochirurg v spolupráci s algeziológom. |  |
|  | XA4.2 Neurostimulačný systém na stimuláciu sakrálneho nervu | Implantácia: Implantáciu a následnú starostlivosť uskutočňuje urológ v spolupráci s neurochirurgom. 1. Refraktérna non-neurogénna hyperaktivita močového mechúra bez inkontinencie moču 2. Refraktérna non-neurogénna hyperaktivita močového mechúra s urgentnou inkontinenciou moču 3. Refraktérna non-neurogénna chronická retencia moču bez morfologickej obštrukcie močovej rúry a krčka močového mechúra Podmienky pre schválenie implantácie: 1. Urologické a urodynamické vyšetrenie 2. Neurologické a neurochirurgické vyšetrenie 3. Gynekologické vyšetrenie u žien 4. CT vyšetrenie malej panvy a sakrálnej kosti Kritériá pre výber pacientov na liečenie pomocou neurostimulácie sakrálnych nervových koreňov S3: 1. Implantáciu neurostimulátora sakrálnych koreňov S3 je možné použiť až po vyčerpaní liečebných možností prvej a druhej línie anticholinergickej liečby hyperaktívneho močového mechúra. 2. Implantáciu neurostimulátora sakrálnych koreňov S3 je možné použiť až po vyčerpaní liečebných možností intermitentnej katetrizácie močového mechúra u chronickej retencie moču. 3. U pacienta musí byť vylúčená morfologická obštrukcia močovej rúry a krčka močového mechúra spôsobená ochorením prostaty u muža alebo ochorením panvového dna u ženy. 4. U pacienta musí byť potvrdená non-neurogénna hyperaktivita močového mechúra s inkontinenciou moču alebo bez inkontinencie moču alebo non-neurogénna chronická retencia moču. 5. Pred implantáciou musí byť dokázaný efekt neurostimulácie pomocou dočasne implantovaných elektród (viac ako 50 % zmiernenie symptómov hyperaktívneho močového mechúra alebo viac ako 50 % zníženie počtu cievkovaní intermitentnou katetrizáciou). 6. Špecializované pracovisko musí spĺňať kritériá, ktoré zohľadňujú prístrojové vybavenie, vyškolený personál, skúsenosti pre presnú diagnostiku, pre implantáciu a pre následnú starostlivosť. Implantácia: Implantáciu a následnú starostlivosť uskutočňuje chirurg na pracovisku so skúsenosťami z koloproktológie. - Neurogénna inkontinencia stolice - Idiopatická inkontinencia stolice Podmienky pre schválenie implantácie: - Proktologické vyšetrenie - Neurologické vyšetrenie - Gynekologické vyšetrenie - RTG vyšetrenie „transit-time“ - Video proktografia - Vyšetrenie anorektálnej fyziológie – anorektálna manometria - CT vyšetrenie malej panvy a sakrálnej kosti Kritériá pre výber pacientov na liečenie pomocou neurostimulácie sakrálnych nervových koreňov: - Implantáciu neurostimulátora sakrálnych koreňov je možné použiť v prípade 2 epizód inkontinencie v priebehu týždňa, v trvaní viac ako 6 mesiacov, alebo viac ako 12 mesiacov po pôrode. - Implantáciu neurostimulátora sakrálnych koreňov je možné použiť až pri vyčerpaní liečebných možností liečby inkontinencie stolice (loperamid), pri dodržiavaní dietetických opatrení. - U pacienta musí byť vylúčená kongenitálna malformácia anorekta. - Pacient nesmie byť liečený pre zápalové črevné ochorenie – Crohnovu chorobu alebo ulceróznu kolitídu. - U pacienta nie sú prítomné postiradiačné zmeny na panvových orgánoch. - Inkontinencia nie je spôsobená transverzálou léziou miechy. - V prípade pridruženej lézie vonkajšieho zvierača nesmie byť defekt väčší ako 90 stupňov. - Pred implantáciou permanentných elektród musí byť dokázaný efekt neurostimulácie pomocou dočasne implantovaných elektród (viac ako 50% zlepšenie frekvencie epizód inkontinencie pre stolicu). - Špecializované pracovisko musí spĺňať kritériá, ktoré zohľadňujú prístrojové vybavenie, vyškolený personál, skúsenosti pre presnú diagnostiku, pre implantáciu a pre následnú starostlivosť. |  |
|  | # XA4.2.1 Neurostimulačný systém na stimuláciu sakrálneho nervu MRI kompatibilný dobíjateľný | # Liečba inkontinencie a retencie moču, fekálnej inkontinencie a chronickej obstipácie |  |
|  | # XA4.2.2 Neurostimulačný systém na stimuláciu sakrálneho nervu MRI kompatibilný dobíjateľný | # Liečba inkontinencie a retencie moču, fekálnej inkontinencie a chronickej obstipácie |  |
|  | # XA4.3 Neurostimulačný systém na stimuláciu predných koreňov sakrálneho nervu Brindley metódou | Indikácie: 1. neurogénny močový mechúr na podklade suprasakrálnej spinálnej lézie s inkontinenciou moču Podmienky pre schválenie implantácie: - Neurologické a neurochirurgické vyšetrenie - Urologické a urodynamické vyšetrenie - Gynekologické vyšetrenie u žien - CT vyšetrenie malej panvy a sakrálnej kosti Kritériá pre výber pacientov na liečenie pomocou neurostimulácie sakrálnych nervových koreňov S3 (Brindley): - Dôkaz aspoň troch zo štyroch sakrálnych reflexov (bulbokavernózneho, análneho, achilárneho a reflexnej erekcie) - Dôkaz reflexnej aktivity detruzora (nárast detruzorového tlaku pri cystometrii minimálne o 30 cm H20) - Maximálna kapacita močového mechúra väčšia ako 200 ml - Pozitivita cystometrického testu ľadovou vodou – potvrdenie intaktného sakrálneho reflexu močového mechúra - Schopnosť vykonávať intermitentnú katetrizáciu močového mechúra - Indikácia na neurostimuláciu minimálne 12 mesiacov po úraze - Implantáciu neurostimulátora sakrálnych koreňov S3 (Brindley) je možné použiť až po vyčerpaní liečebných možností anticholinergickej liečby neurogénnej hyperaktivity detruzora s inkontinenciou moču - Implantáciu neurostimulátora sakrálnych koreňov S3 (Brindley) je možné použiť až po vyčerpaní liečebných možností intermitentnej katetrizácie močového mechúra s inkontinenciou moču alebo urosepsou - U pacienta musí byť vylúčená morfologická obštrukcia močovej rúry a krčka močového mechúra spôsobená ochorením prostaty u muža alebo ochorením panvového dna u ženy Špecializované pracovisko musí spĺňať kritériá, ktoré zohľadňujú prístrojové vybavenie, vyškolený personál, skúsenosti pre presnú diagnostiku, pre implantáciu a pre následnú starostlivosť. |  |
| XA5 IMPLANTOVATEĽNÉ INFÚZNE LIEKOVÉ PUMPY PROGRAMOVATEĽNÉ | XA5.1 Implantovateľná intratekálna infúzna lieková pumpa programovateľná s príslušenstvom a katétrami | - Generalizovaná ťažká spasticita s maximom prejavov na dolných končatinách (spinálny typ spasticity po poraneniach miechy, extenčno - flekčná spasticita pri sclerosis multiplex a pod.). - Zlyhanie madikamentóznej perorálnej liečby – neefektívnosť, nežiadúce účinky, potreba kombinácie viacerých typov myorelaxancií (je potrebné vyskúšať p.o. podanie baclofenu v maximálnej tolerovanej dávke okolo 100 – 150 mg denne). - Zákrok, ktorý indikujú neurologické pracoviská a pracoviská odboru FLBR, musí byť posúdený indikačnou komisiou neurochirurgického pracoviska. Po schválení zákroku je pacientovi navrhnutá intratekálna liečba baclofenom. - Dôležité indikačné kritérium je klinický test na bolusové podanie baclofenu intratekálne, ktorý je vykonaný pred definitívnym rozhodnutím. Jednorazove je pri lumbálnej punkcii ktorý je vykonaný pred definitívnym rozhodnutím. Jednorazove je pri lumbálnej punkcii aplikované intratekálne 50, 75 alebo 100 µq baclofenu alebo zavedeným katétrom je postupne zvyšovaná dávka baclofenu o 10-20 µq za 24 hod., podľa klinickej odpovede. Kontraindikácie: závažné interné ochorenie (akátny infarkt myokardu, hepatálne a obličkové zlyhávanie, nádorové ochorenie, diabetes mellitus), akútne infekcie, ťažká porucha GiT-u, epilepsia, extrémna obezita, ťažký kognitívny deficit, imunitné poruchy, nehojace sa dekubity. Objektivizácia a kvantifikácia spasticity, algoritmus sledovanie efektu liečby: - Modifikovaná stupnica spasticity podľa Ashwortha. - Hodnotenie tonusu adduktorov. - Stanovenie frekvencie spazmov. - Stupeň parézy (svalový test). - Hodnotiaca škála bolesti – vizuálna analógová škála (VAS). - Dotazník kvality života (SF-36). Podmienka: Po implantácii je vykonávajúce pracovisko povinné predkladať zmluvnej pobočke poisťovne časový harmonogram vyšetrení u pacienta ktorému bola implantovaná Implantabilná infúzna pumpa programovateľná s príslušenstvom a katétrami. |  |
| XA7 STIMULÁTORY NERVUS VAGUS | XA7.1 Stimulátor nervus vagus | Farmako rezistentná epilepsia s opakovanými a zhoršujúcimi sa epileptickými záchvatmi, ktoré nereagujú na liečbu antiepileptikami. |  |

Úhrada v podskupine XA4.1 Programovateľný neurostimulátor miechy; XA4.1.1 Programovateľný neurostimulátor miechy nízkofrekvenčný nedobíjateľný; XA4.1.2 Programovateľný neurostimulátor miechy dobíjateľný multifrekvenčný; XA4.1.3 Programovateľný multifrekvenčný dobíjateľný neurostimulátor miechy- 4 kanalový; po schválení vhodného kandidáta na implantáciu indikačnou komisiou zloženou zo špecialistov pre neurochirurgiu a algeziológiu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Univerzitná nemocnica Bratislava

Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Univerzitná nemocnica Martin

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Fakultná nemocnica Nitra

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

XA4.1.4 Neurostimulátor miechy- 2/4kanálový, multimodálny, dobíjateľný, kompatibilita s celotelovým MRI

Univerzitná nemocnica Bratislava

Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Univerzitná nemocnica Martin

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Fakultná nemocnica Nitra

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Úhrada v podskupine XA3.1 Implantáciu neurostimulátora mozgu u pacientov s farmakorezistentnou epilepsiou pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti; XA3.2 Programovateľný neurostimulátor mozgu dobíjateľný 16-kontaktný; XA3.3 Programovateľný neurostimulátor mozgu nedobíjateľný 16-kontaktný; XA3.4 DBS Elektródy k programovateľnému 16-kontaktnému neurostimulátoru mozgu; XA3.5 Programovateľný neurostimulátor mozgu dobíjateľný 16-kontaktný, smerový, MRI kompatibilný (set); XA3.6 Programovateľný neurostimulátor mozgu nedobíjateľný 16-kontaktný, smerový, MRI kompatibilný (set); XA4.2 Neurostimulačný systém na stimuláciu sakrálneho nervu; XA4.2.1 Neurostimulačný systém na stimuláciu sakrálneho nervu MRI kompatibilný dobíjateľný; XA4.2.2 Neurostimulačný systém na stimuláciu sakrálneho nervu MRI kompatibilný dobíjateľný; XA4.3 Neurostimulačný systém na stimuláciu predných koreňov sakrálneho nervu Brindley metódou:

Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Univerzitná nemocnica Martin

Úhrada v podskupine XA7.1 Stimulátor nervus vagus:

Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava

Neurochirurgickú klinika SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Univerzitná nemocnica Bratislava

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach

Univerzitná nemocnica Martin

Národný ústav detských chorôb Bratislava

Detská fakultná nemocnica Košice

| Limit skupiny XBa, XBb Kardiochirurgia, Cievna chirurgia, Intervenčná kardiológia, Elektrofyziológia, Intervenčná rádiológia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY | # PODSKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY | # iNDIKAčNé # OBMEDZENIA | # Množstvový # limit |  |  |
| XB2 KARDIOSTIMULÁTORY XB3 DEFIBRILÁTORY | XB3.5 Príslušenstvo k diaľkovému monitorovaniu pacientov s elektrostimuláciou | Pacienti s implantovanými elektroimpulzogenerátormi (kardiostimulátor, defibrilátor, CRT - P/D), ktorí sú závislí na kardiostimulácii (vrátane chorých po ablácii AV junkcie) resp. s dokumentovaným podielom ich komorovej stimulácie >40% |  |  |  |
| XB6 Chlopne, záplaty | XB6.16.2 Set na transkatétrovú rekonštrukciu mitrálnej chlopne | Pacienti so závažnou mitrálnou regurgitáciou III.-IV. stupňa, funkčnej etiológie, nie degeneratívne deštruovanou mitrálnou chlopňou. Vyskorizikoví pacienti odsúhlasení s Heart tímom |  |  |  |
|  | XB6.19.1 Transkatétrová chlopňová bioprotéza na samoexpandovateľnom systéme transfemorálnym prístupom XB6.20 Transkatétrová chlopňová bioprotéza na balónom expandovateľnom systéme | Stanovuje sa indikačné obmedzenie pre podskupiny XB6.19.1 a XB6.20 nasledovne: TAVI (transkatétrová implantácia aortálnej chlopne) je indikovaná a realizovaná v nemocniciach s kardiochirurgickým krytím a vytvoreným multidisciplinárnym tímom (zahŕňa kardiológa, kardiochirurga a podľa potreby aj iných špecialistov ak je to nevyhnutné) na posúdenie indikácie. TAVI je indikovaná u pacientov so závažnou symptomatickou AoS (aortálna stenóza), ktorí sú kardiochirurgom kontraindikovaní na konvenčné riešenie a po zhodnotení multidisciplinárnym tímom je potvrdená pravdepodobnosť dosiahnutia zlepšenia kvality života a s očakávaním prežitia viac ako 1 rok. TAVI môžeme indikovať u pacientov so závažnou symptomatickou AS s vysokým chirurgickým rizikom, ktorí by mohli byť chirurgicky riešení, ale ktorým multidisciplinárny tím odporučí TAVI na základe individuálneho zhodnotenia rizika a anatomickej vhodnosti Kontraindikácie TAVI Absolútne: -neprítomnosť multidisciplinárneho tímu a kardiochirurgického pracoviska -nepotvrdenie vhodnosti TAVI multidisciplinárnym tímom -predpokladané prežívanie menej ako 1 rok -nezlepšenie kvality života spôsobené komorbiditami napriek TAVI -prítomnosť ďalších chlopňových postihnutí spolupodieľajúcich sa pacientových symptómoch, ktoré sú riešiteľné len operačne -inadekvátna veľkosť anulu -trombus ĽK -aktívna endokarditída -zvýšené riziko obštrukcie koronárnych ústí -AS zmeny s mobilnými trombami v ascendentnej aorte a aortálnom oblúku -neadekvátny cievny prístup pri tansfemorálnom resp.subclaviálnom spôsobe Relatívne: - bikuspidálna alebo nekalcifikovaná chlopňa - koronárna choroba vyžadujúca revaskularizáciu - hemodynamická nestabilita - LVEF menej ako 20 pre transapikálny prístup ťažké pľúcne ochorenia a nedostupnosť hrotu ĽK |  |  |  |
|  | XB6.19.5 Transkatétrová mitrálna chlopňová bioprotéza | Systém mitrálnej chlopne Tendyne je indikovaný na liečbu natívnej mitrálnej srdcovej chlopne bez predchádzajúcej intervencie na mitrálnej chlopni u pacientov so strednou až ťažkou alebo ťažkou regurgitáciou mitrálnej chlopne (stupeň MR ≥3+), očakávanou dĺžkou života kratšou ako 5 rokov, ľavokomorovou ejekčnou frakciou (LVEF) ≥ 30 %, koncovo-diastolickou veľkosťou ľavej komory (LVEDD) ≤ 7,0 cm, ktorí netrpia ťažkou mitrálnou anulárnou kalcifikáciou a nie sú považovaní za vhodných pre chirurgickú revíziu alebo náhradu multidisciplinárnym kardiochirurgickým tímom a ktorí majú: • Primárnu MR a sú kontraindikovaní pre chirurgický zákrok, nie sú považovaní za vhodných pre transkatétrovú revíziu multidisciplinárnym kardiochirurgickým tímom a majú koncovo-systolickú veľkosť ľavej komory (LVESD) > 3,0 cm alebo • Sekundárnu MR a sú symptomatickí napriek maximálne tolerovanej usmerneniami riadenej liečebnej terapii (vrátane resynchronizačnej terapie srdca, ak je indikovaná). |  |  |  |
|  | XB6.24 Regulátor predsieňového prietoku, po septostómii | a) Pacienti so zlyhávaním ľavej komory a redukovanou funkciou ľavej komory (EF ĽK 15-39%); funkčná trieda NYHA III/IV, tlak v ľavej predsieni väčší ako v pravej predsieni; tlak v zaklinení > 15 mmHg v pokoji alebo > 25 mmHg počas cvičenia; kontrola tachyarytmie (srdcová frekvencia < 110 úderov/min., bez postihnutia srdcových chlopní) b) Pacienti so zlyhávaním ľavej komory so zachovanou funkciou ľavej komory ( EF >40% a zvýšenou hladinou pro BNP >125 pg/ml; funkčná trieda NYHA III/IV, tlak v ľavej predsieni väčší ako v pravej predsieni; tlak v zaklinení > 15 mmHg v pokoji alebo > 25 mmHg počas cvičenia; kontrola tachyarytmie (srdcová frekvencia < 110 úderov/min., bez postihnutia srdcových chlopní) |  |  |  |
| XB8.1 Zavádzače a zavádzacie sety pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie | XB8.1.7 Zavádzače a zavádzacie sety pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie – inside-out prístup cez femorálnu žilu | Pacienti s okludovanými žilami, u ktorých nie je možné použiť bežné zavádzače. |  |  |  |
| XB9 STENTY A STENGRAFTY | XB9.1.2 Bioresorbovateľné cievne výstuže pre implantáciu do koronárnych tepien | - ošetrenie stenóz v koronárnych tepnách u pacientov so STEMI, NSTEMI a AP chronickej ICHS u pacientov so stenózami koronárnych tepien diametra 2,5 mm a viac bez prítomnosti kalcifikátov v koronárnych tepnách objektivizovaných skiaskopicky na RTG prístroji - indikované u pacientov, ktorí sú alergickí na kovy |  |  |  |
| XB10 Cievne chirurgické protézy | XB10.1.1 Cievna protéza lineárna no react | indikovaná výlučne pre aortálnu chirurgiu a výnimočne pre femoropopliteálnu oblasť. Pri vysokej hrozbe infekcií cievnych náhrad v aortofemorálnej oblasti, pri nedostupnosti autológnych štepov a z vitálnej indikácie pri nutnosti explantácie a reoperácie infikovaných klasických cievnych protéz a stentgraftov po endovaskulárnej aortálnej chirurgii (aneuryziem aorty). |  |  |  |
|  | XB10.2.1 cievna protéza bifurkačná no react | indikovaná výlučne pre aortálnu chirurgiu a výnimočne pre femoropopliteálnu oblasť. Pri vysokej hrozbe infekcií cievnych náhrad v aortofemorálnej oblasti, pri nedostupnosti autológnych štepov a z vitálnej indikácie pri nutnosti explantácie a reoperácie infikovaných klasických cievnych protéz a stentgraftov po endovaskulárnej aortálnej chirurgii (aneuryziem aorty). |  |  |  |
|  | XB10.13 Cievna protéza pre axilofemorálne rekonštrukcie extraanatomické rekonštrukcie | Extraanatomická rekonštrukcia indikovaná pri infekciách dutiny brušnej, vysokoriziková skupina pacientov nevhodných na anatomickú rekonštrukciu |  |  |  |
| XB14 PROSTRIEDKY PRE INTENZÍVNU KARDIOLÓGIU, INVAZÍVNU A INTERVENČNÚ KARDIOLÓGIU A RÁDIOLÓGIU, ELEKTROFYZIOLÓGIU, KARDIOCHIRURGIU, CIEVNU CHIRURGIU | XB14.14 Katétre na renálnu denerváciu | Renálna denervácia sympatiku (RDN) je indikovaná u pacientov: - s rezistentnou hypertenziou (RH) - ak ambulantný sTK je ≥ 160mmHg (≥ 150mmHg u diabetes mellitus) alebo dTK≥ 110mmHg, pričom zvýšenie TK je potvrdené ambulantným monitoringom TK - ak RH trvá napriek optimalizovanej antihypertenzívnej liečbe - liečba diuretikom a 2 inými antihypertenzívami (z rozdielnych tried a v adekvátnych dávkach, pričom kombinácia nemusí obsahovať antagonistu mineralokortikoidných receptorov) - zachované renálne funkcie (eGFR> 45ml/min/1.73m2 - vhodné anatomické pomery na renálnych artériách (na základe zobrazovacích vyšetrovacích metód – CT alebo MR angiografia) pred indikáciou RDN - priemer hlavnej renálnej artérie ≥4mm a dĺžka renálnej artérie ≥ 20mm - schválenie vhodného kandidáta indikačnou komisiou pre RDN v intervenčnom centre |  |  |  |
|  | XB14.14.1 Súprava katétrov pre multielektródovú RF abláciu | Súprava na renálnu denerváciu je určená na liečbu pacientov s rezistentnou hypertenziou. |  |  |  |
|  | XB14.15.2 Kardiochirurgické ablačné katétre pre videoasistovanú torakoskopickú abláciu | Liečba substrátu paroxyzmálnej, perzistujúcej alebo dlhodobo perzistujúcej fibrilácie predsiení v nasledujúcich situáciách: - pacient podstúpil katétrovú izoláciu pľúcnych žíl s nedostatočným efektom - anatomické pomery u pacienta nedovoľujú realizovať katétrovú abláciu pre nedostatočnú pravdepodobnosť efektívnosti resp. pre vysoké riziko komplikácií - ako súčasť kardiochirurgického výkonu realizovaného torakotomicky |  |  |  |
|  | XB14.49.31 Pomocné inštrumentárium pre perkutánne rádiologické intervencie - kryoelektródy | Kryoablácie sa používajú pre chronickú bolesť chrbta v týchto indikáciach: 1. Facetova bolesť 2. Bolesť sakroiliakálneho kĺbu 3. Symaptikom mediovanej bolesti a. na úrovni hornej končatiny b. v hrudnej oblasti c. v brušnej oblasti d. v panvovej oblasti e. v oblasti dolnej končatiny 4. Bolesť veľkých kĺbov 5. Orofaciálná bolesť |  |  |  |

Úhrada v podskupine XB6.24 pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Kardiocentrum Nitra

Univerzitná nemocnica Martin

# Úhrada v podskupine XB8.4.19, XB9.2.3, XB9.2.4, XB9.2.5, XB9.2.10, XB9.2.11 – výkony Endovaskulárna liečba ochorení aorty (aortálne stentgrafty) pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

# Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava (Centrum MZ SR pre EVL ochorení aorty)

# Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.

# Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.

# Fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

# Univerzitná nemocnica Martin

# Cerebrovaskulárne oddelenie KRaZM UNLP a LF UPJŠ Košice (CVO KRaZM)

# Úhrada v podskupine XB9.1.4.3, XB14.45.8 – výkony Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody (stentrombektomické systémy a trombosukcia mozgových ciev) pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

# Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava

# Univerzitná nemocnica Košice

# Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.

# Fakultná nemocnica Trnava

# Kardiocentrum Nitra

# Univerzitná nemocnica Martin

# Fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

# Úhrada v podskupine XB9.1.5.14, XB13.2.1, XB13.2.2 – výkony Karotický stenting s emboloprotekciou pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

# Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava

# Univerzitná nemocnica Košice

# Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.

# Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.

# Fakultná nemocnica Trnava

# Kardiocentrum Nitra

# Univerzitná nemocnica Martin

# Fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

# Úhrada v podskupine XB8.2.9, XB8.2.10, XB8.2.11, XB8.2.12, XB8.2.13, XB8.2.14, XB9.1.4.1, XB9.1.4.2, XB9.2.6, XB9.2.8, XB11.3, XB11.4, XB11.6, XB11.7, XB11.8, XB11.9 – výkony Neuroembolizačná liečba krvácajúcich a nekrvácajúcich mozgových aneuryziem pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

# Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava

# Univerzitná nemocnica Košice

# Fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

# Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.

# Univerzitná nemocnica Martin

# Úhrada v podskupine XB10.1.1, XB10.2.1:

# špecializované samostatné cievne chirurgické a kardiochirurgické pracoviská

| Limit skupiny XC Ortopédia, Traumatológia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY | # PODSKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY | # iNDIKAčNé # OBMEDZENIA | # Množstvový # limit |  |  |
| XC1 # Komponenty pre náhrady bedrového kĺbu | XC1.11 Individuálne modulárna TEP bedrového kĺbu s náhradou časti skeletu femuru | 1. pri resekcii proximálnej časti femuru v dôsledku primárneho alebo sekundárneho nádorového ochorenia alebo nádoru podobnej afekcie 2. v prípade defektu kostného tkaniva proximálneho femuru, ktorý svojim rozsahom neumožňuje použitie konvenčnej revíznej endoprotézy bedrového kĺbu |  |  |  |
|  | XC1.13 Revízna TEP bedrového kĺbu – jednej komponenty pri použití revízneho implantátu | Použitie revízneho implantátu v primárnej indikácii je možné, ak je prítomný defekt kostného tkaniva na ukotvenie acetabulárnej alebo femorálnej komponenty TEP, kde použitie primárneho implantátu nie je možné. Operáciu vykonáva ortopéd na ortopedickom pracovisku. V prípade revíznej operácie vykonáva operácie ORT, UCH. |  |  |  |
|  | # XC1.14 Revízna TEP bedrového kĺbu – oboch komponent pri použití revízneho implantátu | Použitie revízneho implantátu v primárnej indikácii je možné, ak je prítomný defekt kostného tkaniva na ukotvenie acetabulárnej alebo femorálnej komponenty TEP, kde použitie primárneho implantátu nie je možné. Operáciu vykonáva ortopéd na ortopedickom pracovisku. V prípade revíznej operácie vykonáva operácie ORT, UCH. |  |  |  |
|  | XC1.16 Revízna TEP bedrového kĺbu-oboch komponent pri použití revízneho implantátu a špeciálnych augmentačných materiálov | strata kostného tkaniva v oblasti acetábula III. stupňa (defekt minimálne jedného piliera acetábula, ktorý je spojený s proximalizáciou centra otáčania a neumožňuje využitie konvenčného acetábula), prípadne s nutnosťou použitia fixačných materiálov v oblasti proximálneho femuru. Použitie revízneho implantátu v primárnej indikácii je možné, ak je prítomný defekt kostného tkaniva na ukotvenie acetabulárnej alebo femorálnej komponenty TEP, kde je použitie primárneho implantátu nemožné. Operáciu vždy indikuje a vykonáva ortopéd na ortopedickom pracovisku. |  |  |  |
|  | XC1.18 Úplná, individuálne modulárna náhrada femuru („total femur“) s náhradou bedrového a kolenného kĺbu | - pri nutnosti resekcie celého femuru v dôsledku primárneho alebo sekundárneho nádorového ochorenia alebo nádoru podobnej afekcie. - v prípade defektu kostného tkaniva femuru, ktorý svojim rozsahom neumožňuje použitie konvenčnej revíznej endoprotézy bedrového alebo kolenného kĺbu. |  |  |  |
|  | XC1.19 Úplná individuálne modulárna náhrada femuru s náhradou bedrového a kolenného kĺbu expandibilná | - pri nutnosti resekcie celého femuru v dôsledku primárneho alebo sekundárneho nádorového ochorenia alebo nádoru podobnej afekcie - v prípade defektu kostného tkaniva femuru, ktorý svojim rozsahom neumožňuje použitie konvenčnej revíznej endoprotézy bedrového alebo kolenného kĺbu - implantát sa používa u detských pacientov ako kompenzácia straty rastovej potencie femuru alebo u pacientov s vrodenou alebo získanou abreviáciou dolnej končatiny na úkor femuru pri skrátení nad 4 cm a plánovanej korekcii dĺžky skrátenej končatiny |  |  |  |
| XC2 Komponenty pre náhrady kolenného kĺbu | XC2.11 Individuálne modulárna TEP kolenného kĺbu s úplnou náhradou ligamentózneho aparátu | - pri nutnosti resekcie distálnej časti femuru, proximálnej časti tíbie alebo oboch segmentov v dôsledku primárneho alebo sekundárneho nádorového ochorenia alebo nádoru podobnej afekcie. - v prípade defektu kostného tkaniva distálneho femuru, proximálnej tíbie, alebo oboch segmentov, ktorý svojim rozsahom neumožňuje použitie konvenčnej revíznej endoprotézy kolenného kĺbu. |  |  |  |
|  | XC2.12 Individuálne modulárna TEP kolenného kĺbu s úplnou náhradou ligamentózneho aparátu s náhradou časti skeletu | - pri nutnosti resekcie distálnej časti femuru, proximálnej časti tíbie alebo oboch segmentov v dôsledku primárneho alebo sekundárneho nádorového ochorenia alebo nádoru podobnej afekcie. - v prípade defektu kostného tkaniva distálneho femuru, proximálnej tíbie, alebo oboch segmentov, ktorý svojim rozsahom neumožňuje použitie konvenčnej revíznej endoprotézy kolenného kĺbu. |  |  |  |
|  | # XC2.14 Revízna TEP kolenného kĺbu – jednej z komponent revíznym implantátom a artikulačnej vložky | Použitie revízneho implantátu v primárnej indikácii je možné, ak je prítomný defekt kostného tkaniva femuru alebo tíbie, prípadne sú anatomické pomery zmenené tak, že použitie primárneho implantátu nie je možné." Operáciu vykonáva ortopéd na ortopedickom pracovisku. V prípade revíznej operácie vykonáva operácie ORT, UCH. |  |  |  |
|  | # XC2.15 Revízna TEP kolenného kĺbu – oboch komponentov revíznymi implantátmi a artikulačnej vložky | Použitie revízneho implantátu v primárnej indikácii je možné, ak je prítomný defekt kostného tkaniva femuru alebo tíbie, prípadne sú anatomické pomery zmenené tak, že použitie primárneho implantátu nie je možné." Operáciu vykonáva ortopéd na ortopedickom pracovisku. V prípade revíznej operácie vykonáva operácie ORT, UCH. |  |  |  |
|  | XC2.16 Revízna TEP kolenného kĺbu - oboch komponentov revíznymi implantátmi a artikulačnej vložky s použitím špeciálnych augmentačných materiálov | strata kostného tkaniva v oblasti femuru alebo tíbie III. stupňa, ktorý vyžaduje použitie augmentačných materiálov a neumožňuje využitie konvenčného revízneho implantátu Použitie revízneho implantátu a špeciálnych augmentácií v primárnej indikácii je možné, ak je prítomný defekt kostného tkaniva femuru alebo tíbiae, prípadne sú anatomické pomery zmenené tak, že neumožňujú použitie konvenčného primárneho implantátu. Operáciu vždy indikuje a vykonáva ortopéd na ortopedickom pracovisku |  |  |  |
|  | XC2.17 Primárna TEP kolenného kĺbu keramická, alebo TEP kolenného kĺbu s antialergickou povrchovou úpravou | Indikáciou použitia keramického implantátu alebo TEP kolenného kĺbu s antialergickou povrchovou úpravou je možná ak je zistená a potvrdená alergia na kovové súčasti konvenčného implantátu alergológom alebo dermatológom nie staršia ako šesť mesiacov |  |  |  |
|  | XC2.18 Revízna TEP kolenného kĺbu keramická alebo TEP kolenného kĺbu s antialergickou povrchovou úpravou | Indikáciou použitia keramického implantátu alebo TEP kolenného kĺbu s antialergickou povrchovou úpravou je možná ak je zistená a potvrdená alergia na kovové súčasti konvenčného implantátu alergológom alebo dermatológom nie staršia ako šesť mesiacov |  |  |  |

| XC3 Komponenty pre náhrady ostatných kĺbov | # XC3.3 Indiviuálne modulárna TEP ramena, alebo hemiprotéza ramena | - nutnosť resekcie proximálnej časti humeru v dôsledku primárneho, alebo sekundárneho nádorového ochorenia, alebo nádoru podobnej afekcie. - v prípade defektu kostného tkaniva proximálneho humeru, ktorý svojim rozsahom neumožňuje použitie konvenčnej revíznej endoprotézy ramenného kĺbu. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XC3.6 Individuálna náhrada hlavičky a krčka rádia | - náhrada resekovanej alebo deštruovanej hlavičky rádia v dôsledku úrazovej (3 a viacúlomkové zlomeniny) - degeneratívnej, zápalovej alebo nádorovej príčiny pri súčasne hroziacej instabilite alebo stave po luxácii lakťa s poruchou kolaterálnych ligamentov. - zlomenina capitulum humeri vyžadujúca osteosyntézu. |  |
|  | XC3.9 Revízna a reverzná TEP ramena | Použitie revízneho implantátu v primárnej indikácii je možné, ak je prítomný defekt kostného tkaniva vzniknutý úrazom (komplexné zlomeniny alebo stav po komplexných zlomeninách) alebo dôsledku deštrukcie anatomických štruktúr ramenného kĺbu degeneratívnymi, zápalovými alebo vývojovými ochoreniami. |  |
|  | # XC3.10 Individuálne modulárny externý fixátor na priestorovú korekciu deformít u detí | Použitie fixátora je indikované u pacientov s kombinovanou deformitou (deformitou minimálne v dvoch rovinách) dlhých kostí končatín v detskom a adolescentnom veku |  |
|  | # XC3.14 Osteosyntetický intramedulárny teleskopický systém rastúci | Pre deti a adolescentov do 20 rokov veku. |  |
| XC4 OSTEOSYNTETICKÝ MATERIÁL | # XC4.2.1 Špeciálny dlahový systém na periprotetické zlomeniny jednoduchý | pre pracoviská vykonávajúce primárne aj revízne implantácie TEP |  |
|  | # XC4.2.2 Špeciálny dlahový systém na periprotetické zlomeniny zložitý | pre pracoviská vykonávajúce primárne aj revízne implantácie TEP |  |

| XC5 Komponenty pre ARTROSKOPICKÉ OPERÁCIE | # XC5.6 Fixačná komponenta pre operáciu AC kĺbu | Luxácia AC kĺbu Tossi II.-IV., fraktúra distálnej časti klavikuly |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # XC5.8 Koblačná elektróda s integrovaným káblom a odsávaním | Artroskopické operácie ramenného, kolenného a bedrového kĺbu |  |
|  | XC5.9 Koblačná elektróda s integrovaným káblom na malé kĺby | Artroskopické operácie lakťového, členkového kĺbu a zápästia |  |
|  | XC5.14 Bezbunková kolagénová náhrada defektu chrupavky | určená pre biologicky mladých pacientov s izolovaným defektom chrupavky kolena a členku III. a IV. stupňa podľa Outerbridgea Kontraindikáciou použitia implantátu je difúzne artrotické postihnutie kolena, nadváha (BMI viac ako 30), dezaxácia viac ako 5 stupňov, obmedzenie hybnosti, metabolické alebo zápalové ochorenie, ktoré je príčinou defektu chrupavky, viackompartmentové postihnutie kolena |  |
|  | XC5.15 Kostno-chrupavková náhrada defektu kĺbovej plochy | určená pre biologicky mladých pacientov s izolovaným defektom chrupavky kolena a členku III. a IV. stupňa podľa Outerbridgea Kontraindikáciou použitia implantátu je difúzne artrotické postihnutie kolena, nadváha (BMI viac ako 30), dezaxácia viac ako 5 stupňov, obmedzenie hybnosti, metabolické alebo zápalové ochorenie, ktoré je príčinou defektu chrupavky, viackompartmentové postihnutie kolena |  |

Úhrada v podskupina XC2.12 hradená pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

DFNBA (Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BA),

BA I OTK (I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, SZU a UNB),

KOTPÚ KE (Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP a LF UPJŠ v Košiciach)

Úhrada v podskupine XC5.14 a XC5.15 hradená pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

DFNsP Bratislava, Klinika detskej ortopédie

UN Bratislava, pracovisko Ružinov, I. ortopedicko-traumatologická klinika

UN Bratislava, pracovisko Antolská, II. ortopedicko-traumatologická klinika

SportClinic Bratislava

Fakultná nemocnica Nitra, Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie

UN Martin, Ortopedicko-traumatologicka klinika

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Ortopedické oddelenie

FNsP Žilina, Ortopedické oddelenie

Fakultná nemocnica Trenčín, Ortopedické oddelenie

UN L. Pasteura Košice, Klinika ortopédia a traumatológie pohybového ústrojenstva

Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Ortopedické oddelenie

FNsP Prešov, Oddelenie ortopédie

Klinika úrazovej chirurgie UN Bratislava

Klinika úrazovej chirurgie UN L. Pasteura Košice

Klinika úrazovej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Odelenie úrazovej chirurgie FNsP Žilina

Clinica Orthopaedica Bratislava

Nemocnica Svätého Michala, a.s.

Fakultná nemocnica Trnava, Traumatologicko-ortopedická klinika

Ortopedické oddelenie nemocnice Svet zdravia, a.s.  - Dunajská Streda

Ortopedické oddelenie, FNsP Nové Zámky

Úhrada v podskupine XC5.15 hradená pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Klinika Ortopédie a úrazovej chirurgie Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

| # Limit skupiny XD Spondylochirurgia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY | # PODSKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY | # iNDIKAčNé # OBMEDZENIA | # Množstvový # limit |
| XD1 Vnútorné fixátory STATICKÉ | XD1.6.1 Vnútorné fixátory hrudnodriekové zadné - facetové 1 segment | Facetový fixátor (a jemu príbuzné hybridné systémy napr.faceta+pedikel,...) je indikovaný u pacientov, kde dokázaným alebo veľmi pravdepodobným generátorom axiálnej bolesti je facetový kĺb chrbtice. Pacient musí mať v diagnostike pred indikáciou inštrumentácie realizovaný aspoň analgetický blok faciet postihnutého (susedných) segmentu(ov) s evidentným klinickým efektom (napr.VAS škála bolesti a Osvwestry pred a po) zaznačeným v dokumentácii. Operatér zdôvodňuje jeho použitie v operačnom náleze |  |
|  | XD1.7.1 Vnútorné fixátory hrudnodiekové zadné - 4 facety | Facetový fixátor (a jemu príbuzné hybridné systémy napr.faceta+pedikel,...) je indikovaný u pacientov, kde dokázaným alebo veľmi pravdepodobným generátorom axiálnej bolesti je facetový kĺb chrbtice. Pacient musí mať v diagnostike pred indikáciou inštrumentácie realizovaný aspoň analgetický blok faciet postihnutého (susedných) segmentu(ov) s evidentným klinickým efektom (napr.VAS škála bolesti a Osvwestry pred a po) zaznačeným v dokumentácii. Operatér zdôvodňuje jeho použitie v operačnom náleze |  |
|  | XD1.9 Vnútorné fixátory hrudnodriekové zadné – polysegmentálne | Preskripčné obmedzenie v špecializácii NCH, UCH pre použitie vnútorné fixátory hrudnodriekové zadné – polysegmentálne iba do 12 transpedikulárnych skrutiek |  |
|  | XD1.12.1 Vnútorné fixátory lumbosakrálne predné presakrálne - 1 segment | Je určený pre fúziu chrbtice v segmente L5/S1, v spojení s dostupnými facetárnymi skrutkami alebo s pediklovými skrutkovými systémami - použitie u pacientov vyžadujúcich fúziu pri liečbe pseudoartrózy, spinálnej stenózy v úrovni L5/S1, spondylolistézy ( pre 1 segment stupeň 1 alebo 2), alebo klinicky a/alebo rádiograficky diagnostikovaným degeneratívnym ochorením disku (DDD) - na liečbu neúspešnej predchádzajúcej fúzie Pre použitie AxiaLIF System je potrebné vykonať rutinné zobrazovacie postupy s cieľom určiť indikáciu pre bedrovú fúziu. Magnetická rezonancia kosti krížovej a kostrče sa vykonáva s cieľom vylúčiť možné anatomické prekážky pre bezpečný operačný postup (napr. črevná adhézia, tumor alebo cievne anomálie) a vyhodnotenie sagitálnej sakrálnej krivky pre potvrdenie uskutočniteľnosti presakrálneho prístupu kontraindikácie: - nie je určený na liečbu ťažkej skoliózy spondylolistézy (stupeň 3 a viac) - nádoru - traumy - nemal by byť používaný s facetárnymi skrutkami pri spinálnej stenóze vyžadujúcej odstránenie podstatných častí laminy alebo akejkoľvek časti facetárnych plôšok absolútne kontraindikácie: - predchádzajúca operácia čriev - predchádzajúca rektálna resekcia - vykonávaná rádioterapia v oblasti panvy (rektálny karcinóm, karcinóm prostaty) relatívne kontraindikácie: - Crohnova choroba - ulceratívna colitis - koagulopatia - sakrálna agenéza |  |
|  | XD1.12.2 Vnútorné fixátory lumbosakrálne predné presakrálne - 2 segmenty | Je určený pre fúziu chrbtice v segmente L4/S1, v spojení s dostupnými facetárnymi skrutkami alebo s pediklovými skrutkovými systémami - použitie u pacientov vyžadujúcich fúziu pri liečbe pseudoartrózy, spinálnej stenózy v úrovni L4/S1, spondylolistézy ( pre 2 segmenty stupeň 1), alebo klinicky a/alebo rádiograficky diagnostikovaným degeneratívnym ochorením disku (DDD) - na liečbu neúspešnej predchádzajúcej fúzie Pre použitie AxiaLIF Plus System je potrebné vykonať rutinné zobrazovacie postupy s cieľom určiť indikáciu pre bedrovú fúziu. Magnetická rezonancia kosti krížovej a kostrče sa vykonáva s cieľom vylúčiť možné anatomické prekážky pre bezpečný operačný postup (napr. črevná adhézia, tumor alebo cievne anomálie) a vyhodnotenie sagitálnej sakrálnej krivky pre potvrdenie uskutočniteľnosti presakrálneho prístupu kontraindikácie: - nie je určený na liečbu ťažkej skoliózy - spondylolistézy (stupeň 2 a viac) - nádoru - traumy - nemal by byť používaný s facetárnymi skrutkami pri spinálnej stenóze vyžadujúcej odstránenie podstatných častí laminy alebo akejkoľvek časti facetárnych plôšok - kontraindikovaný u pacientov s kompresnými zlomeninami stavcov alebo iného stavu, kedy je ohrozená mechanická integrita stavcového tela absolútne kontraindikácie: - predchádzajúca operácia čriev - predchádzajúca rektálna resekcia - vykonávaná rádioterapia v oblasti panvy (rektálny karcinóm, karcinóm prostaty) relatívne kontraindikácie: - Crohnova choroba - ulceratívna colitis - koagulopatia - sakrálna agenéza |  |
|  | XD1.13 Fixátory sakroiliakálne | Je určený k znehybneniu-stabilizácii sakroiliakálneho kĺbu (krížovo-bedrového, ďalej SI) v prípade, že je vyčerpaná 12 týždňová konzervatívna liečba, je klinickým vyšetrením potvrdená bolestivosť vychádzajúca z SI spojenia, diagnóza je verifikovaná- zobrazená CT a/alebo MRI vyšetrením s nálezom jednoznačnej osteochondrózy SI kĺbu a po klinickom teste obstrekom SI kĺbu lokálnym anestetikom pacient udáva výrazne prechodné klinické zlepšenie. Pacient musí mať vylúčenú ipsylaterálnou koxartrózou viac ako 2. stupňa. Implantát je možné implantovať na neurochirurgických a ortopedických pracoviskách, na ktorých sa vykonáva spondylochirurgický program v trvaní aspoň 2 roky. |  |
| XD2 Vnútorné fixátory DynamickÉ | XD2.1 Vnútorné fixátory dynamické hrudnodriekové – zadné 1 segment | Osteoartróza facetárnych kĺbov alebo známky ich preťaženia (napr. juxtafacetárne cysty) na RTG, CT alebo MRI. Na dynamických RTG, MRI, realizovaných pred plánovanou implantáciou je zachovaný aspoň minimálny pohyb v segmente pri flexii – extenzii a grafické známky osteochondrózy na MRI alebo poškodenia disku difúzneho charakteru v segmente („black disk“ Modickové zmeny). V klinickom obraze musia byť zachytené klinické známky preťaženia faciet a segmentu (axiálna zložka bolesti pri vertikalizácii a úľava v ležiacej polohe). Pri diagnostickej neistote musí byť doplnený klinický test s blokom faciet s merateľným zmiernením príznakov aspoň na obdobie účinnosti podaného lokálneho anestetika. Vykonávajú klinické alebo lôžkové ortopedické, neurochirurgické nemocničné pracoviská, ktoré vykonávajú systematickú a pravidelnú chirurgickú liečbu spondylochirurgických ochorení. |  |
|  | XD2.2 Vnútorné fixátory dynamické hrudnodriekové – zadné 2 segmenty | Osteoartróza facetárnych kĺbov alebo známky ich preťaženia (napr. juxtafacetárne cysty) na RTG, CT alebo MRI. Na dynamických RTG, MRI, realizovaných pred plánovanou implantáciou je zachovaný aspoň minimálny pohyb v segmentoch pri flexii – extenzii a grafické známky osteochondrózy na MRI alebo poškodenia disku difúzneho charakteru v segmente („black disk“ Modickové zmeny). V klinickom obraze musia byť zachytené klinické známky preťaženia faciet a segmentu (axiálna zložka bolesti pri vertikalizácii a úľava v ležiacej polohe). Pri diagnostickej neistote musí byť doplnený klinický test s blokom faciet s merateľným zmiernením príznakov aspoň na obdobie účinnosti podaného lokálneho anestetika. Vykonávajú klinické alebo lôžkové ortopedické, neurochirurgické nemocničné pracoviská, ktoré vykonávajú systematickú a pravidelnú chirurgickú liečbu spondylochirurgických ochorení. |  |
|  | XD2.3 Vnútorné fixátory dynamické hrudnodriekové – zadné 3 segmenty | Osteoartróza facetárnych kĺbov alebo známky ich preťaženia (napr. juxtafacetárne cysty) na RTG, CT alebo MRI. Na dynamických RTG, MRI, realizovaných pred plánovanou implantáciou je zachovaný aspoň minimálny pohyb v segmentoch pri flexii – extenzii a grafické známky osteochondrózy na MRI alebo poškodenia disku difúzneho charakteru v segmente („black disk“ Modickové zmeny). V klinickom obraze musia byť zachytené klinické známky preťaženia faciet a segmentu (axiálna zložka bolesti pri vertikalizácii a úľava v ležiacej polohe). Pri diagnostickej neistote musí byť doplnený klinický test s blokom faciet s merateľným zmiernením príznakov aspoň na obdobie účinnosti podaného lokálneho anestetika. Vykonávajú klinické alebo lôžkové ortopedické, neurochirurgické nemocničné pracoviská, ktoré vykonávajú systematickú a pravidelnú chirurgickú liečbu spondylochirurgických ochorení. |  |
| XD7 # Náhrady medzistavcových platničiek dynamické | XD7.1 Náhrady medzistavcových platničiek krčné - dynamické | Osteochondróza krčnej chrbtice v oblasti medzistavcovej platničky po zlyhaní štandardnej konzervatívnej liečby (v trvaní min 6 týždňov v starostlivosti odborného lekára, okrem neodkladných stavov, s progresiou neurologického deficitu) s patologickým nálezom na MRI v jednom, maximálne však troch segmentoch krčnej chrbtice v úseku C2 - C7 s ich klinickou manifestáciou (radikulopatia a/alebo myelopatia) a zachovaným pohybom v operovanom segmente na bočnom dynamickom RTG (MRI ) - je potrebné archivovať pre revíziu ZP. Nesmie byť prítomná kyfotizácia alebo hypermobilita (instabilita) segmentu, ktorý má byť operovaný, nesmie byť výrazná artróza faciet v segmente. Vykonávajú klinické alebo lôžkové nemocničné pracoviská, ktoré vykonávajú systematickú a pravidelnú chirurgickú liečbu spondylochirurgických ochorení a sú vybavené operačným mikroskopom, alebo aspoň zväčšujúcimi lupovými okuliarmi a vysokootáčkovou frézou. |  |
|  | XD7.2 Náhrady medzistavcových platničiek driekové - dynamické | Osteochondróza driekovej chrbtice v oblasti medzistavcových platničiek po zlyhaní konzervatívnej liečby s patologickým nálezom na MRI v jednom, maximálne však troch segmentoch driekovej chrbtice v úseku Th12-S1 s ich klinickou manifestáciou (bolesť chrbta pri vertikalizácii a/alebo radikulopatia, neprítomný výrazný sekvester alebo migrovaný disk mimo výšku priestoru, zachovaná aspoň 1/3 pôvodnej výšky priestoru v porovnaní s nepostihnutým segmentom) a so zachovaným pohybom v operovanom segmente na bočnom dynamickom RTG , MRI - je potrebné archivovať pre revíziu ZP. Nesmie byť prítomná kyfotizácia alebo zreteľná instabilita segmentu, ktorý má byť operovaný, nesmie byť výrazná artróza faciet v segmente. Použitie dynamickej náhrady v segmente L5/S1 musí byť špeciálne zdôvodnené (nakoľko v tomto segmente je vhodnejšie použiť nepohyblivú prednú náhradu pre vysoké percento spontánnych fúzií). Vykonávajú klinické alebo lôžkové ortopedické, neurochirurgické nemocničné pracoviská, ktoré vykonávajú systematickú a pravidelnú chirurgickú liečbu spondylochirurgických ochorení. |  |
| XD10 Plastiky tiel stavcov a medzistavcových platničiek | XD10.2 Kyfoplastika | A) patologická zlomenina stavca (stavcov) spravidla do 8 týždňov, nie však staršia ako 12 týždňov (potvrdenie klinickým trvaním bolesti, RTG a natívnym MRI vyšetrením so zachyteným edémom v zlomenom stavci) B) neosteoporotické akútne zlomeniny (do 6 týždňov) typu A- A3 podľa AO klasifikácie, pri neporušenom zadnom longitudinálnom ligamente s jeho maximálnym prípustným vyklenutím do 5mm a zachovaním aspoň 70% výšky zadnej steny tela stavca s alebo bez stabilizácie (zdôvodnenie v dokumentácii alebo operačnom náleze). C) patologická metastatická infiltrácia tiel stavcov u onkologických pacientov potvrdená MRI vyšetrením (aj bez prítomnej zlomeniny alebo deformity tela stavca na RTG a MRI) - pri kyfoplastike sa spravidla vykonáva histologizácia procesu. Možné je vykonať perkutánnu procedúru kyfoplastiky aj do iných nádorovo infiltrovaných stavcov, ak u pacienta nie je indikovaný alebo možný radilálny výkon (vysoké „Tomita“ skóre alebo krátka doba očakávaneho prežitia - cieľ je zlepšiť kvalitu života, zabrániť imobilizácii pacienta alebo ju odložiť). Použitie konkrétneho setu s balónom, vakom alebo stentom zdôvodniť najmenej v operačnom náleze. Vykonávajú klinické alebo lôžkové ortopedické, neurochirurgické, traumatologické nemocničné pracoviská, ktoré vykonávajú systematickú a pravidelnú chirurgickú liečbu spondylochirurgických ochorení. |  |
|  | XD10.3 Systém pre perkutánnu RF abláciu metastáz stavcov s augmentáciou | metastázy maximálne v dvoch stavcoch minimálna očakávaná doba prežitia 6 mesiacov bez generalizácie onkologického ochorenia Vykonávajú klinické alebo lôžkové ortopedické, neurochirurgické nemocničné pracoviská, ktoré vykonávajú systematickú a pravidelnú chirurgickú liečbu spondylochirurgických ochorení |  |

|  | XD10.4 Materiál pre perkutánne rádiofrekvenčné diskektómie | - pacienti s diskogénnou bolesťou verifikovanou aj diskografiou s vylúčením prerušenia anulus fibrosus (mediálna, paramediálna protrúzia) - absolvovaná intenzifikovaná konzervatívna liečba (p.o., i.v., RHB v trvaní min. 3 mesiace) - BMI do 35 - psychologické vyšetrenie Úhrada v podskupine XD10.4 Materiál pre perkutánne rádiofrekvenčné diskektómie po schválení vhodného kandidáta na implantáciu indikačnou komisiou zloženou zo špecialistov pre neurochirurgiu, ortopédiu a algeziológiu, ktorí systematicky liečia spinálneho pacienta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| XD13 ANTIADHEZÍVNE PROSTRIEDKY | XD13.2 Systém na endoskopickú epiduroskopickú adheziolýzu | - pacienti s FBSS, s ťažkou epidurálnou fibrózou bez indikácie na dalšiu chirurgicku liečbu, u ktorých sa zvažuje SCS Úhrada v podskupine XD13.2 Systém na endoskopickú epiduroskopickú adheziolýza po schválení vhodného kandidáta na implantáciu indikačnou komisiou zloženou zo špecialistov pre neurochirurgiu, ortopédiu a algeziológiu, ktorí systematicky liečia spinálneho pacienta |  |
| XD14 NÁSTROJE NA NEUROCHIRURGIU | XD14.1 Elektróda ku intraoperačnému elektrofyziologickému monitoringu hlavových nervov, miechy a miechových koreňov | Indikačné obmedzenie pre peroperačný monitoring evokovaných potenciálov (SSEP a/alebo MEP) a EMG: - pri chirurgických výkonoch v anatomických oblastiach intrakraniaálneho a extrakraniálneho priebehu hlavových nervov Pri monitoringu musí byť prítomný zaškolený operatér, neurológ - elektrofyziológ alebo zaškolený pracovník na elektrofyziologický monitoring, ktorí garantujú správne vyhodnocovanie výsledkov monitoringu. Použitie monitoringu a počtu elektród zdôvodní operatér zápisom v operačnom náleze. Súčasťou dokumentácie musí byť záznam o priebehu neuromonitoringu |  |

|  | XD14.2 Elektróda ku intraoperačnému elektrofyziologickému monitoringu miechy a miechových koreňov | Indikačné obmedzenie pre peroperačný monitoring evokovaných potenciálov (SSEP a/alebo MEP) a EMG pri: - inštrumentovaná korekcia deformít okrem predného prístupu - miniinvazívne inštrumentované spinálne operačné výkony, - operácia v spinálnom kanále intradurálne alebo priamo v mieche Pri monitoringu musí byť prítomný zaškolený operatér, neurológ - elektrofyziológ alebo zaškolený pracovník na elektrofyziologický monitoring, ktorí garantujú správne vyhodnocovanie výsledkov monitoringu. Použitie monitoringu a počtu elektród zdôvodní operatér zápisom v operačnom náleze. Súčasťou dokumentácie musí byť záznam o priebehu neuromonitoringu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XD14.3 Navigačná transpedikulárna sonda | - inštrumentované transpedikulárne fixácie - inštrumentované miniinvazívne transpedikulárne fixácie Pre navigačnú transpedikulárnu sondu musí byť prítomný zaškolený operatér, ktorý garantuje správne vyhodnocovanie výsledkov monitoringu. Použitie kanylovanej sondy zdôvodní operatér zápisom v operačnom náleze, pri súčasnom použití kanylovaných skrutiek |  |

| Limit skupiny XF Oftalmológia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY | # PODSKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY | # iNDIKAčNé # OBMEDZENIA | # Množstvový # limit |
| XF Implantáty očné Náhrady ŠoŠovky | XF2.10.4 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová afakická – foldovateľná hydrofilná, hydrofóbna s hranatým okrajom torická | katarakta a rohovkový astigmatizmus 2,0D a viac nameraný optickým biometrom kontraindikácie: porucha závesného aparátu šošovky a/alebo porucha púzdra šošovky pri iných očných ochoreniach vrátane úrazu oka, diabetická retinopatia |  |
|  | XF2.10.5 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová afakická – foldovateľná hydrofóbna s hranatým okrajom so žltým filtrom torická | katarakta a rohovkový astigmatizmus 2,0D a viac nameraný optickým biometrom kontraindikácie: porucha závesného aparátu šošovky a/alebo porucha púzdra šošovky pri iných očných ochoreniach vrátane úrazu oka, diabetická retinopatia |  |
|  | XF2.11 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová monofokálna afakická - mäkká foldovateľná s priemerom 7mm | katarakta pri diabetes mellitus alebo myopia gravis, degenerácia sietnice, stavy po úrazoch oka, odlúpenie sietnice |  |
|  | XF2.12 Umelá vnútroočná šošovka s fixáciou na dúhovku monofokálna afakická – tvrdá | katarakta a stavy po úrazoch oka, pri poruche závesného aparátu alebo puzdra šošovky, pri pseudoexfoliatívnom syndróme (PEX) |  |
|  | XF2.14 Expanzný kapsulárny prstenec na dočasnú alebo trvalú oporu púzdra šošovky | pri pseudoexfoliatívnom syndróme (PEX), stavy po úrazoch oka, pri poruche závesného aparátu šošovky |  |
|  | XF4.1 Umelá náhrada dúhovky celková silikónová | kongenitálna anirídia |  |
|  | XF7.3 Drenážne implantáty ab externo z flexibilného polyméru | Hradená liečba sa poskytuje a) u pacientov, ktorí aj napriek lokálnej trojkombinácii antiglaukomatík nedosahujú trvale vyhovujúce hodnoty vnútroočného tlaku; b) u pacientov vo veku do 50 rokov, ktorí sú na lokálnej dvojkombinácii a napriek liečbe dochádza k progresii funkčných zmien na OCT gangliových buniek zrakového nervu a k progresii štrukturálnych zmien v perimetri; c) u pacientov, u ktorých zlyhala predchádzajúca filtračná antiglaukómová chirurgická operácia (trabekulektómia, implantát). Hradená liečba sa poskytuje na očných klinikách, resp. oddeleniach nemocníc III. a vyššej úrovne podľa zákona č. 540/2021 Z.z. |  |
|  | XF8.2 Silikónový olej | náhrada sklovca pri dierach sietnice, krvácaní, endoftalmitíde, pri proliferačnej vitreoretinopatii (PVR) |  |
|  | XF8.3 Tekutý perfluorokarbon | dočasná náhrada sklovca pri dierach sietnice, luxácii šošovky, úrazoch a pri chirurgii makuly |  |
|  | XF8.4 Serklážny prúžok | Zdravotná indikácia odlúpenie sietnice |  |
|  | XF8.5 Prúžok na akcentáciu serkláže | Zdravotná indikácia odlúpenie sietnice |  |
|  | XF8.6 Plomba z penového silikónu | Zdravotná indikácia odlúpenie sietnice |  |

Maximálna úhrada v podskupine XF2.10.4  pri indikácii katarakta a astigmatizmus menší ako 2,0D je identická s maximálnou

úhradou pre podskupinu XF2.10.1

Maximálna úhrada v podskupine XF2.10.5  pri indikácii katarakta a astigmatizmus menší ako 2,0D je identická s maximálnou

úhradou pre podskupinu XF2.10.3

# Limit skupiny

# XG Otorinolaryngológia

| SKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY | # PODSKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY |  | # iNDIKAčNé # OBMEDZENIA |  | # Množstvový # limit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XG1 IMPLANTÁTY UŠNÉ | XG1.1 Kochleárny implantačný systém vrátane procesora |  | Indikácie u detí: Obojstranná prelingválna hluchota alebo ťažká porucha sluchu u detí do 5 rokov - bez primeraného efektu pri používaní načúvacieho aparátu (kochleárne ťažké poškodenie sluch na úrovni 75 dB a viac, prah sluchu s naslúchacím aparátom horší ako 50 dB, 50% rozumenie pri detskej rečovej audiometrii s NP (65 dB signál) - Vek dieťaťa v čase prvej KI (pokiaľ hluchota nie je spôsobená meningitídou) by nemal byť menej ako 12 mesiacov - U detí vo veku nad 5 rokov je indikovaná jednostranná alebo obojstranná kochleárna implantácia podľa stavu audio-verbálnej komunikácie, zrozumiteľnosti reči, spôsobu dorozumievania, zaradenia do výchovno-vzdelávacieho procesu, schopnosti čítať a rozumieť čítanému. Obojstranná kochleárna implantácia (sekvenčne alebo synchrónne) u detí - je indikovaná u detí vo veku do 4 rokov - Deti, ktoré boli implantované vo veku do 4 rokov a rodičia žiadajú implantáciu druhého ucha môžu byť indikované na druhostrannú KI, ak od primárnej KI neuplynulo viac ako 5 rokov a je predpoklad zlepšenia sluchových a rečových schopností bilaterálnou implantáciou - u detí s postihnutím sluchu a zraku súčasne Jednostranná hluchota a asymetrická porucha sluchu u detí (KI na nepočujúcom uchu) – časovanie obdobné ako pri obojstrannej hluchote Indikácie u dospelých: Postlingválna obojstranná ťažká porucha sluchu až hluchota - Kochleárne ťažké poškodenie sluchu na úrovni 75dB a viac. - Bez primeraného efektu pri používaní NP (rečová audiometria so šumom 60/50 dB menej ako 60%, Test jednoslabičných slov 60/50 dB menej ako 40 %) Obojstranná KI u dospelých - je indikovaná u pacientov v aktívnom veku, ak dĺžka trvania hluchoty nepresahuje 20 rokov - po meningitíde neodkladne pre možnosť osifikácie kochley, vhodná je obojstranná implantácia v jednom sedení - so súčasným s ťažkým poškodením zraku a sluchu Prelingválna obojstranná ťažká porucha sluchu, hluchota - nedostatočný efekt načúvacieho aparátu - schopnosť orálnej komunikácie - zrozumiteľná reč - primerané jazykové schopnosti (porozumenie reči, gramatika, syntax, slovná zásoba) - zaradenie do spoločnosti počujúcich - motivácia využívať sluchové schopností v pracovnom a spoločenskom živote Jednostranná hluchota Je indikovaná na základe komplexného posúdenia žiadosti pacienta, audiologického vyšetrenia, psychologického vyšetrenia, posúdenia pracovnej anamnézy a motivácie pacienta Asymetrická porucha sluchu Indikácia závisí od stanovenia stupňa porucha a rozhodnutí indikačnej komisie Centra KI Kontraindikácie kochleárnej implantácie: - Ťažké anatomické anomálie vnútorného ucha (aplázia kochley, aplázia sluchového nervu) - Retrokochleárna alebo centrálna porucha sluchu - Nevhodné sociálne prostredie - Prelingválne nepočujúce deti vyrastajúce iba v prostredí nepočujúcich rodičov - Prelingválne nepočujúci dospelí pacienti dorozumievajúci sa iba posunkovou rečou Podmienky schválenia indikácie poisťovňou: - Súbor vyšetrení podľa vnútorného protokolu implantačného centra - Protokol je súčasťou žiadosti o úhradu ZP - Schválenie vhodného kandidáta indikačnou komisiou v implantačnom centre |  |  |  |  |
|  | XG1.2 Implantovateľné naslúchadlo kostné transkutánne |  | Indikácie: Audiologické indikácie: - prevodová porucha sluchu - zmiešaná porucha sluchu ( kostné vedenie do 45, resp. 60 dB HL) - kompenzovaná naslúchacím aparátom - slovná audiometria: diskriminácia viac ako 60% - jednostranná hluchota Medicínske indikácie: - chronický výtok z ucha - stenóza alebo atrézia vonkajšieho zvukovodu - stavy po radikálnych operáciách stredného ucha (veľká trepanačná dutina) neumožňujúce používať klasický typ naslúchadla - tympanoskleróza Kontraindikácie: - Percepčná porucha sluchu Podmienky schválenia indikácie poisťovňou: - Súbor vyšetrení podľa vnútorného protokolu implantačného centra - Protokol je súčasťou žiadosti o úhradu ZP - Schválenie vhodného kandidáta indikačnou komisiou v implantačnom centre |  |  |  |  |
|  | XG1.2.1 Implantovateľné naslúchadlo kostné subkutánne |  | indikované pre pacientov, ktorí z anatomických alebo medicínskych dôvodov nemôžu používať klasický typ načúvacieho aparátu Indikácie: - Prevodová alebo zmiešaná poruchu sluchu rôznej etiológie , kde je prah kostného vedenia do 45dB - atrézie vonkajšieho zvukovodu a iné vrodené malformácie vonkajšieho a stredného ucha - chronický zápal stredného ucha, aj stavy po chirurgických výkonoch - otoskleróza - tympanoskleróza - Jednostranná hluchota (vrodenú alebo získanú) Indikačné obmedzenia: - Vekové obmedzenie: 15 rokov a viac - Musia byť vhodné anatomické podmienky na umiestnenie kostného vibrátora v processus mastoideus (verifikácia CT vyšetrením ) Audiologické indikácie: - U pacientov s prevodovou alebo zmiešanou poruchou sluchu musí byť prah kostného vedenia na frekvenciách 500-3000 Hz nižší alebo rovný ako 45 dB - U pacientov s jednostrannou hluchotou musí byť na jedinom počujúcom uchu prah vzdušného vedenia na frekvenciách 500-3000 Hz rovný alebo nižší ako 20 dB (norma) - U všetkých pacientov sa musí vylúčiť retrokochleárne a centrálne poškodenie sluchu Kontraindikácie: - Retro-kochleárne poruchy alebo poruchy stredného ucha. - Chronické alebo nezvratné poruchy vestibulárneho systému alebo rovnováhy. - Fluktuujúca porucha sluchu, ktorá kolíše viac ako 15dB HL za dva roky. - Akékoľvek fyzické, psychické alebo emočné poruchy, ktoré by narušili chirurgický zákrok alebo schopnosť rehabilitovať alebo testovať zariadenie. - Stav kože, ktorý môže brániť priloženiu Audio Procesora s magnetom (napríklad ťažká forma psoriázy). - Pacienti s mentálnou retardáciou a inými organickými poškodeniami CNS Podmienky schválenia indikácie poisťovňou: - Súbor vyšetrení podľa vnútorného protokolu implantačného centra - Protokol je súčasťou žiadosti o úhradu ZP Schválenie vhodného kandidáta indikačnou komisiou v implantačnom centre |  |  |  |  |
|  |  | # XG1.3 Implantovateľné naslúchadlo stredoušné |  | Indikácie: Audiologické indikácie: - percepčná porucha sluchu s prahom sluchu do 65 dB na fr. 500 Hz, 80 dB na fr. l 000 Hz a 85dB vo vyšších frekvenciách - kombinovaná porucha sluchu s prahom sluchu do 65 dB na fr. SOO Hz, 80 dB na fr. l 000 Hz a 85dB vo vyšších frekvenciách - diskriminácia slov v otvorenom súbore (slovná audiometria) viac ako 50% - pri používaní naslúchacieho aparátu pri vyšetrení sluchu vo voľnom poli diskriminácia slov (slovná audiometria) s naslúchadlom aspoň 50% pri 65dB SPL Medicínske indikácie: - bolesti ucha pri používaní naslúchadla, časté zápaly kože vonkajšieho zvukovodu, exostózy, nadmerná tvorba cerumenu, atrézia zvukovodu, stenóza zvukovodu, tympanoskleróza, opakované sluch zlepšujúce operácie, ucho deformované po otvorenej sanačnej operácii, otoskleróza, dysfunkcia sluchovej trubice, senzorineurálna porucha sluchu Kontraindikácie: - Retrokochleáma a centrálna porucha sluchu - Hluchota a ťažká percepčná a zmiešaná porucha sluchu s diskrimináciou slov pod 50% Podmienky schválenia indikácie poisťovňou: - Súbor vyšetrení podľa vnútorného protokolu implantačného centra - Protokol je súčasťou žiadosti o úhradu ZP # Schválenie vhodného kandidáta indikačnou komisiou v implantačnom centre |  |  |  |
| # XG2 # REČOVÉ PROCESORY |  | # XG2.1 Rečový procesor ku kochleárnym implantátom I |  | Výmena procesoru bez ohľadu na jeho funkčný stav |  | # kus za 5 rokov |  |
|  |  | # XG2.2 Rečový procesor ku kochleárnym implantátom II |  |  |  | # kus za 5 rokov |  |
|  |  | # XG2.3 Rečový procesor ku kostným a stredoušným implantátom |  |  |  | # kus za 5 rokov |  |
|  |  | # XG2.4 Rečový adhezívny a kontaktný procesor pre kostné vedenie |  |  |  | # kus za 5 rokov |  |
| # XG3 # ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY NA TRACHEOTÓMIE |  | # XG3.4 Tracheostomická kanyla silikónová |  | - zaistenie priechodnosti dýchacích ciest (krátkodobé, dlhodobé, trvalé) pre rizikových pacientov - s predpokladom výskytu tracheálnych stenóz - s nepriaznivými anatomickými pomermi (hlbokým tracheostomickým kanálom) - pacienti po parciálnych a totálnych resekciách hrtana a hypopharyngu |  |  |  |

# Limit skupiny

# XH Chirurgia, Onkochirurgia

| SKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY | # PODSKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY | # iNDIKAčNé # OBMEDZENIA | # Množstvový # limit |
| --- | --- | --- | --- |
| XH1 ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY PRE LAPAROSKOPICKÉ A MINIINVAZÍVNE VÝKONY A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY PRE POUŽITIE V GASTROINTESTINÁLNOM TRAKTE, ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY PRE ONKOCHIRURGIU | XH1.1 Jednorázový inštrument k ulrazvukovému, ultrazvukovo - elektrickému alebo elektrickému systému na zatavenie a rozdelenie tkaniva | Laparoskopické a miniinvazívne výkony: resekcie pečene, resekcie pankreasu, pankreatektómie, resekcie sleziny, splenektómie, resekcie obličky, nefrektómie, resekcie nadobličky, adrenalektómie, resekcie močového mechúra, resekcie močovodov, cystektómie, resekcie prostaty pre karcinóm, resekcie čreva, resekcie konečníka, abdominoperineálne amputácie, resekcie žalúdka, resekcie pažeráku, kardiomyotómie, antirefluxné operácie, adnexektómie pre karcinóm, ováriá záchovné výkony v detskom veku, hysterektómia pre karcinóm, benígna hysterektómia (totálna laparoskopická hysterektómia, laparoskopicky asistovaná vaginálna hysterektómia, vaginálna hysterektómia), disekcia rektovaginálneho septa pri hlboko infiltrujúcej endometrióze, systematické brušné lymfadenektómie, thyreoidektómia (MIT,MIVAT), parathyreoidektómia (MIP, MIVAP), resekčné výkony a lymfadenektómie v mediastíne, výkony na pľúcach a pleure, perikarde a bránici, tymektómia Gastrointestinálny trakt – otvorené výkony: resekcie faryngu, resekcie pažeráku, resekcie žalúdka a dvanástnika, resekcie tenkého čreva a resekcie hrubého čreva, nízke resekcie rekta (vrátane abdominoperineálnej amputácie), proktokolektómia, resekcie pečene, resekcie žlčových ciest, resekcie pankreasu, splenektómie z hematologickej indikácie Onkochirurgia – otvorené výkony pri dokázaných a vysoko suspektných malígnych tumoroch: operácie pre tumory hlavy a krku, faryngektómie, laryngektómie, resekcie trachey a bronchov, resekcie pľúc, rozsiahle resekcie hrudnej steny, resekcie tumorov mediastína, tymektómie, resekcie bránice, rozsiahle resekcie pre tumory mäkkých tkanív, radikálne mastektómie s disekciou axilárnych uzlín, parciálna mastektómia s disekciou axilárnych uzlín, systematické (krčné, hrudné, brušné, axilárne a ingvinálne) lymfadenektómie, konvenčné nefrektómie, adrenalektómie, cystektómie, prostatektómie, pelvické exenterácie, multiviscerálne resekcie, tyreoidektómie, onkoortopédia (rozsiahle revízne endoprotetické výkony, rozsiahle revízne spinálne výkony), adnexektómie, hysterektómie, vulvektómie ORT– klinické alebo lôžkové ortopedické nemocničné pracoviská, ktoré vykonávajú systematickú a pravidelnú chirurgickú liečbu ortopedických a spondylochirurgických ochorení |  |
|  | XH1.2.1 Sieťka antiadhezívna - veľkosť nad 12 cm | Len pri použití techniky sublay a subperitoneálne, alebo subpleurálne 1.Recidivujuce ventrálne hernie s bránkou minimálne 4 cm 2.Hernie v jazve s bránkou minimálne 4 cm 3.Laparoskopická plastika recidívy hernie a hernie v jazve 4.Parastomálne hernie 5.Náhrada defektov hrudnej/brušnej steny (traumatických a chirurgických) |  |
|  | XH1.3 Implantovateľné porty pre dlhodobú intravenóznu chemoterapeutickú infúznu liečbu, dlhodobú analgetickú liečbu a trvalú parenterálnu výživu | - Dlhodobá intravenózna chemoterapeutická infúzna liečba. - Dlhodobá analgetická liečba. - Trvalá parenterálna výživa. - Intermitentné podávanie intravenóznej terapie a súčasne plánovaná dĺžka využívania portu je viac ako 3 mesiace. |  |
|  | XH1.4 Perianálne plniace substancie | Liečba inkontinencie stolice spôsobenej insuficienciou alebo disrupciou vnútorného análneho sfinkteru Pacient má Wexner scale score do 10 bodov a má vykonané: Endoanálne sonografické vyšetrenie Anorektálnu manometriu Colonic transit time Pudendal Nerve Terminal Motor Latency vyšetrenie Všetky uvedené diagnostické modality sú nevyhnutné na určenie stupňa a druhu análnej inkotinencie a sú nevyhnutným predpokladom pre indikáciu aplikácie implantátu |  |
|  | XH1.5 Materiál na ablácie v onkochirurgii | Ablácie primárne tumory pečene pri: - HCC (hepato celulárny karcinóm) - neresekabilní pacienti - resekabilní pacienti vo veľmi včasnom štádiu – do 2 cm – alternatíva k chirurgii - mnohopočetný HCC do 6 lezií do 4 cm - Childa A alebo B ale bez ascitu - ablácie metastázy (MTS) pečene pri: - počet MTS do 5 - veľkosť lézie do 4 cm - možnosť dosiahnutia bezpečnostného okraja min 0,5 cm Ablácie primárne tumory a metastázy pľúc pri: - veľkosť max. do 5 cm, bez invázie mediastína - max. 4-5 lézií / pľúcny lalok - zlyhanie konvenčných postupov /Chemoterapia, Rádioterapia/ Ablácie kostných metastáz pri: - bolesti neodpovedajúce na konvenčnú terapiu – rádioterapia, chemoterapia, analgetiká, operačný výkon - bolesti z nie viac ako 2 lezií - veľkosť lézie do 5 cm Ablácie Osteoidný osteóm pri: bolesti a typický rádiologický obraz |  |
|  | XH1.7 Látky Detekčné magnetické | Pacienti s karcinómom prsníka indikovaní na biopsiu sentinelovej lymfatickej uzliny. |  |
|  | XH1.8 Materiály na detekciu lézií prsníka | Detekcia nehmatných lézií prsníka |  |
| XH2 STAPLERY | XH2.1 Kruhový stapler | Resekčné výkony na pažeráku, resekčné výkony na žalúdku, resekčné výkony na rekte, laparoskopická resekcia ľavého kolónu |  |
|  | XH2.1.1 Príslušenstvo ku kruhovému stapleru | Resekčné výkony na pažeráku, resekčné výkony na žalúdku, resekčné výkony na rekte |  |
|  | XH2.1.2 Kruhový stapler elektricky ovládaný | Resekčné výkony na pažeráku, resekčné výkony na žalúdku, resekčné výkony na rekte, laparoskopická resekcia ľavého kolónu |  |
|  | XH2.2 Stapler na nízke rektum, rotikulátor, TA stapler | Resekčne výkony na rekte, kontinentné proktokolektómie, resekcie pľúc |  |
|  | XH2.3 Endostapler | Pľúcne resekcie, endoskopická biopsia pľúc pri pľúcnej fibróze (pneumopatii), resekcie bránice, resekcia pažeráku, resekcia žalúdka, resekcia pankreasu, multiviscerálne resekcie, resekcie veľkých ciev a ich malformácií (nad 2 cm lumen), resekcie sleziny, splenektómie, resekcie pečene, laparoskopické a laparoskopicky asistované resekcie čreva a konečníka, laparoskopické nefrektómie, transanálna nízka kolorektoanastomóza (Duhamelova operácia pri Hirschsprungovej chorobe), endoskopické resekcie Zenkerovho divertiklu pažeráka |  |
|  | XH2.3.1 Endostapler elektrický ovládateľný | Pľúcne resekcie, endoskopická biopsia pľúc pri pľúcnej fibróze (pneumopatii), resekcie bránice, resekcia pažeráku, resekcia žalúdka, resekcia pankreasu, multiviscerálne resekcie, resekcie veľkých ciev a ich malformácií (nad 2 cm lumen), resekcie sleziny, splenektómie, resekcie pečene, laparoskopické a laparoskopicky asistované resekcie čreva a konečníka, laparoskopické nefrektómie, transanálna nízka kolorektoanastomóza (Duhamelova operácia pri Hirschsprungovej chorobe), endoskopické resekcie Zenkerovho divertiklu pažeráka |  |
|  | XH2.4.1 Náplň do endostaplera | Pľúcne resekcie, endoskopická biopsia pľúc pri pľúcnej fibróze (pneumopatii), resekcie bránice, resekcia pažeráku, resekcia žalúdka, resekcia pankreasu, multiviscerálne resekcie, resekcie veľkých ciev a ich malformácií (nad 2 cm lumen), resekcie sleziny, splenektómie, resekcie pečene, laparoskopické a laparoskopicky asistované resekcie čreva a konečníka, laparoskopické nefrektómie, transanálna nízka kolorektoanastomóza (Duhamelova operácia pri Hirschsprungovej chorobe), endoskopické resekcie Zenkerovho divertiklu pažeráka |  |
|  | XH2.5 Lineárny stapler | Pľúcne resekcie, biopsie pľúc, resekcie bránice, resekcia pažeráku, resekcia žalúdka, resekcia pankreasu, multiviscerálne resekcie, resekcie veľkých ciev a ich malformácií (nad 2 cm lumen), resekcie sleziny, splenektómie, resekcie pečene, laparoskopické a laparoskopicky asistované resekcie čreva a konečníka, transanálna nízka kolorektoanastomóza (Duhamelova operácia pri Hirschsprungovej chorobe), ortotopická derivácia moču, resekcie Zenkerovho divertiklu pažeráka vonkajším prístupom |  |
|  | XH2.6 Náplň do lineárneho staplera | Pľúcne resekcie, biopsie pľúc, resekcie bránice, resekcia pažeráku, resekcia žalúdka, resekcia pankreasu, multiviscerálne resekcie, resekcie veľkých ciev a ich malformácií (nad 2 cm lumen), resekcie sleziny, splenektómie, resekcie pečene, laparoskopické a laparoskopicky asistované resekcie čreva a konečníka, transanálna nízka kolorektoanastomóza (Duhamelova operácia pri Hirschsprungovej chorobe), ortotopická derivácia moču, resekcie Zenkerovho divertiklu pažeráka vonkajším prístupom. |  |
|  | XH2.7 Stapler na hemoroidy | hemoroidy s prolapsom, mukózny prolaps rekta, rectocele |  |
|  | XH3.1 Zdravotnícke pomôcky pre diagnosticko-terapeutickú perorálnu a perkutánnu cholangiopankreatoskopiu s priamou vizualizáciou, ovládanú jedným operatérom | Hepatiko, choledocholitiáza a pankreatikolitiáza nevyriešiteľná konvenčným ERCP Podozrenie na malignitu žlčových a pankreatických ciest (striktúry). Pracovisko vykonáva minimálne 250 ERCP ročne. |  |
|  | XH4.1 Zdravotnícke pomôcky pre eus-fna a fnb – ihly | EUS-FNB/FNA Acquire/Expect je indikované na diagnostiku malignít/benignít v GIT trakte a tracheobronchialnom strome. |  |

Úhrada v podskupinách:

XH1.1, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6 - výkony resekcie pankreasu,

XH1.1, XH2.3,XH2.3.1, XH2.4, XH2.5, XH2.6  - výkony resekcie pečene,

XH1.1, XH2.1, XH2.1.1, XH2.1.2, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6  - výkony resekcie pažeráku,

XH1.1, XH2.1, XH2.1.1, XH2.1.2 , XH2.2, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6  - výkony resekcie rekta,

XH1.1, XH2.2, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6  - výkony resekcie hrubého čreva,

XH1.1, XH2.2, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6 - výkony resekcie tenkého čreva,

XH1.1, XH2.1, XH2.1.1, XH2.1.2 , XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6 - výkony resekcie žalúdka,

XH1.1, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6 - výkony resekcie žlčových ciest,

XH1.1, XH2.2, XH2.3, XH2.3.1, XH2.4, XH2.5, XH2.6 - výkony pharyngektómie, laryngektómie, resekcie trachey a bronchov, resekcie pľúc,

pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú zahrnutí v nižšie uvedenom zozname je možná iba z vitálnej indikácie pri náhlych príhodách hrudníkových a brušných

Úhrada v podskupine XH1.1, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6 – výkony resekcie pankreasu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Národný onkologický ústav Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Fakultná nemocnica Nitra

Univerzitná nemocnica Bratislava

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o. Bratislava

Nemocnica Poprad a. s.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica Košice

Úhrada v podskupine XH1.1, XH2.3, XH2.3.1, XH2.4, XH2.5, XH2.6 – výkony resekcie pečene pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Národný onkologický ústav Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Fakultná nemocnica Nitra

Univerzitná nemocnica Bratislava

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o. Bratislava

Nemocnica Poprad a. s.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica Košice

Úhrada v podskupine XH1.1, XH2.1, XH2.1.2, XH2.1.1, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6 – výkony resekcie pažeráku pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Národný onkologický ústav Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Fakultná nemocnica Nitra

Univerzitná nemocnica Bratislava

Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Nemocnica Poprad a. s.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica Košice

Úhrada v podskupine XH1.1, XH2.1, XH2.1.2 , XH2.1.1, XH2.2, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6 - výkony resekcie rekta pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Národný onkologický ústav Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Fakultná nemocnica Trenčín

Fakultná nemocnica Trnava

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Fakultná nemocnica Nitra

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia spol. s r.o. Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o. Bratislava

Nemocnica svätého Michala, a. s.

Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov

Nemocnica Snina s.r.o.

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

Nemocnice s poliklinikami n.o.

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s.

Nemocnica Poprad a. s.

Forlife n.o.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica Košice

Úhrada v podskupine XH1.1, XH2.2, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6 – výkony resekcie hrubého čreva pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Národný onkologický ústav Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Fakultná nemocnica Trenčín

Fakultná nemocnica Trnava

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Fakultná nemocnica Nitra

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia spol. s r.o. Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o. Bratislava

Nemocnica svätého Michala, a. s.

Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov

Nemocnica Poprad a. s.

Ľubovnianska nemocnica n. o.

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s.

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s.

Nemocnica Zvolen a. s.

Nemocnice s poliklinikami n.o.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

Forlife n.o.

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica Košice

Úhrada v podskupine XH1.1, XH2.2, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6 – výkony resekcie tenkého čreva pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Národný onkologický ústav Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Fakultná nemocnica Trenčín

Fakultná nemocnica Trnava

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Fakultná nemocnica Nitra

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o.

Univerzitná nemocnica Bratislava

Nemocnica svätého Michala, a.s.

Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

Nemocnica Poprad a. s.

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

Forlife n.o.

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

Nemocnice s poliklinikami n.o.

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Nemocničná a.s.

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica Košice

Úhrada v podskupine XH1.1, XH2.1, XH2.1.2, XH2.1.1, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6 – výkony resekcie žalúdka pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Národný onkologický ústav Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Fakultná nemocnica Trenčín

Fakultná nemocnica Trnava

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Fakultná nemocnica Nitra

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia spol. s r.o. Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o. Bratislava

Nemocnica svätého Michala, a. s.

Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

Forlife n.o.

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s.

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

Nemocnice s poliklinikami n.o.

Nemocnica Poprad a. s.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica Košice

Úhrada v podskupine XH1.1, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6 – výkony resekcie žlčových ciest pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Národný onkologický ústav, Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Fakultná nemocnica Nitra

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Univerzitná nemocnica Bratislava

Nemocnice s poliklinikami n.o.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica Košice

Úhrada v podskupine XH1.1, XH2.2, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6 – výkony pharyngektómie, laryngektómie, resekcie trachey a bronchov, resekcie pľúc pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia spol. s r.o. Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Fakultná nemocnica Nové Zámky

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica Košice

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Úhrada v podskupine XH1.1 – výkony mastektómie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Národný onkologický ústav Bratislava

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o. Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Fakultná nemocnica Trnava

Fakultná nemocnica Trenčín

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Fakultná nemocnica Nitra

Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

Nemocnice s poliklinikami n.o.

Mammacentrum sv. Agáty ProCare a. s. Banská Bystrica

Nemocnica Poprad a. s.

Úhrada v podskupine XH1.5 – ablácie pečene pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Národný onkologický ústav Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Fakultná nemocnica Nitra

Univerzitná nemocnica Bratislava

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o. Bratislava

Nemocnica Poprad a. s.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica Košice

Úhrada v podskupine XH1.5 – ablácie pľúc pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia spol. s r.o. Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Fakultná nemocnica Nové Zámky

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica Košice

| Limit skupiny XI, XJ Urológia, Gynekológia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY | # PODSKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY | # iNDIKAčNé # OBMEDZENIA | # Množstvový # limit |  |
| XI1 IMPLANTÁTY UROLOGICKÉ | XI1.1 Umelý zvierač močového mechúra | zlyhanie konzervatívnej liečby a tretí stupeň nonneurogénnej stresovej inkontinencie, neurogénna stresová inkontinencia, pri závažnej stresovej inkontinencii po radikálnej prostatektómii |  |  |
|  | XI1.2 Suburetrálna páska | zlyhanie konzervatívnej alebo predchádzajúcej chirurgickej liečby inkontinencie moču, čistá alebo recidivujúca stresová inkontinencia moču pri hypermobilite uretrovezikálnej junkcie, plienkový test s únikom väčším ako 10g, uroflowmetricky zistená normálna krivka s maximálnym prietokom väčším ako 15 ml/s a reziduálnym močom menším ako 50 ml, anamnesticky potvrdená zmiešaná inkontinencia moču s maximálnou cystometrickou kapacitou väčšou ako 350 ml, s normálnou poddajnosťou a stabilitou steny močového mechúra, tlakový bod úniku menší ako 100 cm vodného stĺpca |  |  |
|  | XI1.3.1 Subureterálne plniace substancie detské | INDIKÁCIE 1. vezikorenálny reflux III. až V. stupňa 2. vek dieťaťa 0 a 10 rokov 3. absencia významnej dysfunkcie dolných močových ciest KONTRAINDIKÁCIE 1. vezikorenálny reflux I. až II. stupňa 2. vek dieťaťa od 10 rokov 3. aktívna infekcia močových ciest a pyelonefritída 4. alergia na aplikovanú látku |  |  |
|  | XI1.3.2 Suburetrálne plniace substancie ženské | INDIKÁCIE 1. zlyhanie predchádzajúcej chirurgickej liečby inkontinencie moču 2. plienkový test s únikom väčším ako 10 g 3. normálna uroflowmetrická krivka s maximálnym prietokom väčším ako 15 ml/s a reziduálnym močom menším ako 50 ml 4. zmiešaná inkontinencia moču s maximálnou cystometrickou kapacitou väčšou ako 350 ml, s normálnou poddajnosťou a stabilitou steny močového mechúra 5. tlakový bod úniku moču menší ako 100 cm H20 KONTRAINDIKÁCIE 1. čistá urgentná inkontinencia moču s urodynamickým dôkazom nestabilnej kontrakcie močového mechúra 2. zmiešaná inkontinencia moču s anamnesticky prítomnou prevahou urgentnej zložky alebo urodynamickým dôkazom nestabilného močového mechúra 3. neurogénny močový mechúr po cerebrálnej alebo spinálnej lézii traumatického pôvodu 4. neurogénny močový mechúr po cerebrálnej alebo spinálnej lézii inej ako traumatického pôvodu 5. strata kapacity a normálnej poddajnosti steny močového mechúra 6. subvezikálna obštrukcia 7. hematúria a recidivujúce infekcie močových ciest 8. fistuly močového mechúra s okolitými orgánmi 9. nádorové ochorenia močových ciest a genitálu, diseminované nádorové ochorenia 10. stavy po rádioterapii močového mechúra, uretry a genitálu 11. predpokladaná gravidita v budúcnosti, koagulopatie a závažné imunitné poruchy, alergie na aplikovanú látku |  |  |

|  | XI1.3.3 Suburetrálne plniace substancie mužské | INDIKÁCIE: 1. zlyhanie predchádzajúcej chirurgickej liečby inkontinencie moču 2. plienkový test s únikom väčším ako 10 g 3. uroflowmetricky normálna krivka s maximálnym prietokom väčším ako 15 ml/s a reziduálnym močom menším ako 50 ml 4. anamnesticky zmiešaná inkontinencia moču s maximálnou cystometrickou kapacitou väčšou ako 350 ml, s normálnou poddajnosťou a stabilitou steny močového mechúra 5. tlakový bod úniku menší ako 100 cm H20 KONTRAINDIKÁCIE: 1. čistá urgentná inkontinencia moču s urodynamickým dôkazom nestabilnej kontrakcie močového mechúra 2. zmiešaná inkontinencia moču s anamnesticky prítomnou prevahou urgentnej zložky alebo urodynamickým dôkazom nestabilného močového mechúra 3. neurogénny močový mechúr po cerebrálnej alebo spinálnej lézii traumatického pôvodu 4. neurogénny močový mechúr po cerebrálnej alebo spinálnej lézii inej ako traumatického pôvodu 5. strata kapacity a normálnej poddajnosti steny močového mechúra 6. subvezikálna obštrukcia alebo strata uretrálnej funkcie 7. hematúria a recidivujúce infekcie močových ciest 8. fistuly močového mechúra s okolitými orgánmi 9. nádorové ochorenia močových ciest a genitálu, diseminované nádorové ochorenia 10. včasné stavy po rádioterapii močového mechúra, uretry a genitálu 11. koagulopatie a závažné imunitné poruchy, alergie na aplikovanú látku |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | XI3.1 Súprava určená na perkutánnu kryoabláciu prostaty “S“ | Nízko-rizikový lokalizovaný karcinóm prostaty definovaný ako PSA < 10 ng/mL a ISUP stupeň 1 (Gleasonove skóre 6) a stupeň cT1-2a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XI3.1 Súprava určená na perkutánnu kryoabláciu prostaty “M“ |  |  |
|  | XI3.1 Súprava určená na perkutánnu kryoabláciu prostaty “L“ |  |  |
| XJ1 IMPLANTÁTY GYNEKOLOGICKÉ | XJ1.1 Beznapäťová sieťka pre rekonštrukciu panvového dna total | totálny prolaps pošvy, totálny prolaps maternice |  |
|  | XJ1.1.1 Beznapäťová sieťka pre rekonštrukciu panvového dna total laparoskopickým alebo laparotomickým prístupom | totálny prolaps pošvy, totálny prolaps maternice |  |
|  | # XJ1.2 Beznapäťová sieťka pre rekonštrukciu panvového dna anterior | recidíva cystokély II. - IV. stupňa, primárna operácia pri trakčnej cystokéle III. - IV. stupňa |  |
|  | # XJ1.3 Beznapäťová sieťka pre rekonštrukciu panvového dna posterior | recidíva rektokély alebo enterorektokély II. - IV.stupňa, primárna operácia rektokély alebo enterorektokély III. - IV. stupňa |  |
|  | # XJ1.4 Antiadhezívne bariéry na báze kyseliny hyalurónovej | I. Operácie v dutine maternice u žien vo fertilnom veku: (použitie HBG) a. Trancervikálna resekcia endometriálnych polypov b. Transcervikálna resekcia submukóznych myómov c. Transcervikálna resekcia intrauterinného septa d. Adheziolýza v maternici pri hysteroskopii (Ashermannov syndróm) II. Mikrochirurgická operácia na tubách u žien vo fertilnom veku: pri laparoskopii (HBGE) a laparotómii (HBG) a. Fertilitu zachovávajúce výkony (adheziolýza na tubách, fimbriolýza, neostómia a plastika tuby) b. Konzervatívne operácie pri tubárnej extrauterinnej gravidite (incízia tuby, resekcia uterinného rohu, evakuácia plodového vajca) III. Operácie vaječníkov u žien vo fertilnom veku pri laparoskopii (HBGE) a laparotómii (HBG) a. Resekcia ovária pre nezhubný nádor b. Cystektómia (folikulová, luteálna, dermoidná cysta) u žien liečených pre neplodnosť c. Operácia ovariálnej extrauterinnej gravidity (resekcia ovária, evakuácia plodového vajca) IV. Operácie endometriózy 2.- 4. stupňa (podľa rAFS klasifikácie) v malej panve pri laparoskopii (HBGE) a laparotómii (HBG) vo fertilnom veku pre zvýšené riziko pooperačných zrastov a následných komplikácií (zápalových komplikácií, chronickej panvovej bolesti – pelvic pain...) a. Endometrióza vaječníka (endometriómy – Sampsonove cysty) b. Endometrióza vajíčkovodov V. Myomektómie u žien vo fertilnom veku pri laparoskopii (HBGE) a laparotómii (HBG) u myómov priemeru 4 cm a viac: a. Intramurálny leiomyóm maternice b. Subserózny leiomyóm maternice c. Leiomyómy v iných lokalizáciách v malej panve (tuby, podporné ligamentá maternice - ligamentum rotundum...) |  |
| XJ2 Zdravotnícke pomôcky pre laparoskopické a miniinvazívne gynekologické výkony | # XJ2.2 Bezdrôtové zariadenia, diagnosticko-terapuetická hysteroskopia | Diagnostická a terapeutická hysteroskopia indikovaná dospelým aj dospievajúcim pacientkám z nasledovných dôvodov: - vrámci komplexnej diagnostiky: posúdenie abnormálneho krvácania, bolesti v oblasti malej panvy, amenorey po vylúčení gravidity, posúdenie neplodnosti, suspícia na vývojové anomálie maternice, - potvrdenia prítomnosti a odstránenia cudzieho telesa a vnútromaternicového telieska z maternice - odberu vzorky tkaniva z dutiny maternice (biopsia), - polypektómie, myomektómie malých pedikulovaných submukóznych myómov, polypov, siahajúcich do dutiny maternice do veľkosti ≤10 mm, - disekcia vnútromaternicových adhézií a sept. |  |
|  | # XJ2.3 - Inštrumentárium pre hysteroskopiu – hysteroskopické klieštiky |  |  |
|  | # XJ2.4 Inštrumentárium pre hysteroskopiu – hysteroskopické nožničky a rezné slučky |  |  |

Úhrada v podskupine XJ1.4 - pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Prostriedok môže predpisovať vedúci lekár alebo ním poverený lekár gynekologickej a pôrodníckej kliniky/oddelenia so špecializáciou v odbore „gynekológia a pôrodníctvo“ v lôžkovom zdravotníckom zariadení podľa nasledujúceho zoznamu:

Univerzitná nemocnica Bratislava, I.gynek. pôrod. klinika LFUK a UNB s Centrom reprodukčnej medicíny

Univerzitná nemocnica Bratislava, II.gynek. pôrod. klinika LFUK a UNB

Univerzitná nemocnica Bratislava, I.gynek. pôrod. klinika SZU a UNB

Univerzitná nemocnica Martin, Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Fakultná nemocnica Trnava, Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Fakultná nemocnica Nitra, Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Fakultná nemocnica Trenčín, Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Nemocnice s poliklinikami n.o. Nitra, ZZ Levice, Oddelenie gynekológie a pôrodníctva

Fakultná nemocnica F.D.Roosevelta Banská Bystrica, II.gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Ustredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, Klinika gynekológie a pôrodníctva

Nemocnica Košice –Šaca, Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Nemocnica s poliklinikou Poprad a.s., Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba Bardejov, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

|  | Limit skupiny XK Chirurgia, Onkochirurgia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY |  | # PODSKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY |  | # iNDIKAčNé # OBMEDZENIA |  | # Množstvový # limit |  |  |
| XK1 IMPLANTÁTY MAMMARNE |  | XK1.1 Prsníkový expandér |  | - terapeutická mastektómia pre karcinóm in situ, invazívny karcinóm alebo profylaktická mastektómia pri BRCA pozit.* alebo pri lobulárnom karcinóme in situ LCIS - stav po terapeutickej mastektómii pre karcinóm in situ, invazívny karcinóm alebo stav po profylaktickej mastektómii pri BRCA pozit.* alebo pri lobulárnom karcinóme in situ LCIS *- indikácia profylaktickej mastektómie musí byť od klinického onkológa, ev. rozhodnutie multidisciplinárneho tímu plastický chirurg – len pre indikáciu č. 2 |  |  |  |  |
|  |  | XK1.2 Prsníkové implantáty |  | - terapeutická mastektómia pre karcinóm in situ, invazívny karcinóm alebo profylaktická mastektómia pri BRCA pozit.* alebo pri lobulárnom karcinóme in situ LCIS - stav po terapeutickej mastektómii pre karcinóm in situ, invazívny karcinóm alebo stav po profylaktickej mastektómii pri BRCA pozit.* alebo pri lobulárnom karcinóme in situ LCIS *- indikácia profylaktickej mastektómie musí byť od klinického onkológa, ev. rozhodnutie multidisciplinárneho tímu plastický chirurg – len pre indikáciu č. 2 |  |  |  |  |
|  |  | XK1.3 Prsníkový expander - implantát |  | - terapeutická mastektómia pre karcinóm in situ, invazívny karcinóm alebo profylaktická mastektómia pri BRCA pozit.* alebo pri lobulárnom karcinóme in situ LCIS - stav po terapeutickej mastektómii pre karcinóm in situ, invazívny karcinóm alebo stav po profylaktickej mastektómii pri BRCA pozit.* alebo pri lobulárnom karcinóme in situ LCIS *- indikácia profylaktickej mastektómie musí byť od klinického onkológa, ev. rozhodnutie multidisciplinárneho tímu plastický chirurg – len pre indikáciu č. 2 |  |  |  |  |

Úhrada v podskupine XK1.1, XK1.2,  XK1.3 - pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Národný onkologický ústav

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Univerzitná nemocnica Martin

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

Univerzitná nemocnica Bratislava

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o.

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a. s.

Limit skupiny XL

Chirurgia, Onkochirurgia

| SKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY | # PODSKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY | # iNDIKAčNé # OBMEDZENIA | # Množstvový # limit |
| --- | --- | --- | --- |
| XL1 PODTLAKOVÉ SYSTÉMY HOJENIA RÁN | XL1.1 Set k podtlakovému systému hojenia rán s príslušenstvom – malé, stredné krytie | Rany a stavy ohrozujúce končatinu alebo život pacienta Secernujúce rany vyžadujúce viac ako 5 konvenčných preväzov denne Fixácia kožných transplantátov a lalokov (maximálne dve krytia/pacient/rana) Podmienky použitia: podpora/príprava hojenia rany sekundárnou, terciárnou intenciou zdokumentované zlepšenie stavu do 14 dní po naložení podtlakového systému hojenia rán veľkosť rany zodpovedá veľkosti krytia | maximálne 3 krytia/rana/pacient/týždeň (ak nie je uvedené inak) maximálny počet kanistrov zodpovedá množstvu exsudátu v ml/750 na pacienta a ranu |
|  | XL1.2.1 Set k podtlakovému systému hojenia rán s príslušenstvom – set veľký | Rany a stavy ohrozujúce končatinu alebo život pacienta Secernujúce rany vyžadujúce viac ako 5 konvenčných preväzov denne Fixácia kožných transplantátov a lalokov (maximálne dve krytia/pacient/rana) Podmienky použitia: podpora/príprava hojenia rany sekundárnou, terciárnou intenciou zdokumentované zlepšenie stavu do 14 dní po naložení podtlakového systému hojenia rán veľkosť rany zodpovedá veľkosti krytia | maximálne 3 krytia/rana/pacient/týždeň (ak nie je uvedené inak) maximálny počet kanistrov zodpovedá množstvu exsudátu v ml/750 na pacienta a ranu |
|  | XL1.2.2 Set k podtlakovému systému hojenia rán s príslušenstvom – set extra veľký | Rany a stavy ohrozujúce končatinu alebo život pacienta Secernujúce rany vyžadujúce viac ako 5 konvenčných preväzov denne Fixácia kožných transplantátov a lalokov (maximálne dve krytia/pacient/rana) Podmienky použitia: podpora/príprava hojenia rany sekundárnou, terciárnou intenciou zdokumentované zlepšenie stavu do 14 dní po naložení podtlakového systému hojenia rán veľkosť rany zodpovedá veľkosti krytia | maximálne 3 krytia/rana/pacient/týždeň (ak nie je uvedené inak) maximálny počet kanistrov zodpovedá množstvu exsudátu v ml/750 na pacienta a ranu |
|  | XL1.3 Set k podtlakovému systému hojenia rán s príslušenstvom – brušné krytie | Brušný compartment syndróm Ochorenia vyžadujúce otvorený spôsob ošetrenia brušnej dutiny Stratové poranenia brušnej steny bez možnosti primárneho uzáveru brušnej steny/vrátane pooperačných stavov/ | maximálne 3 krytia/rana/pacient/týždeň maximálny počet kanistrov zodpovedá množstvu exsudátu v ml/750 na pacienta a ranu |
|  | XL1.7 Podtlakové systémy hojenia rán na chirurgické incízne rany - operačná jednotka, krytie, zberná nádoba | Primárne uzavreté kožné rany po operačných výkonoch so zvýšeným rizikom vzniku SSI zo strany pacienta alebo operačného výkonu, alebo v prípade kde SSI chirurgickej rany vedie ku komplikáciám vyžadujúcim špecifické ošetrenie – obyčajne odstránenie implantátov rôzneho druhu.... (kĺbe protézy, prsníkové implantáty, cievne protézy, osteosyntetické materiály a pod.) Naloženie pomôcky bezodkladne po uzavretí rany, resp. v indikovaných prípadoch pri prvom preväze bezodkladná výmena za druhý set. Zdokumentovanie rany pred naložením setu. Veľkosť rany zodpovedá veľkosti krytia. |  |
| XL2 LOKÁLNE HEMOSTYPTIKÁ | XL2.2 Lokálne hemostyptiká biologické s trombínom a fibrinogénom | Stanovujú sa indikačné obmedzenia pre e preskripčné obmedzenie CHI nasledovne: resekcie a úrazy parenchýmových orgánov |  |
|  | XL2.3 Lokálne hemostyptiká biologické | 1)resekčné výkony na parenchymatóznych orgánoch , obličky - len v prípadoch parciálnych resekcií obličky /nephron sparing resections/ 2) ošetrenie cievnych anastomóz a anastomóz na srdci 3) ošetrenie krvácania v perikardiálnej dutine |  |

Úhrada v podskupine XL2.3 - resekčné výkony na parenchymatóznych orgánoch pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Národný onkologický ústav Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Fakultná nemocnica Nitra

Univerzitná nemocnica Bratislava

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o. Bratislava

Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica Košice

Úhrada v podskupine XL2.3 - resekcie pľúc pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Univerzitná nemocnica Bratislava

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica Košice