Vstupný dotazník na zhodnotenie kvality

mamografického pracoviska pre vstup do mamografického skríningu

- Identifikačné údaje o pracovisku:

- Názov prevádzkovateľa:

- Sídlo prevádzkovateľa:

- Názov pracoviska:

- Adresa pracoviska (ak je odlišná, ako sídlo prevádzkovateľa):

- Telefónne číslo:

- E-mailová adresa:

- Personálne zabezpečenie pracoviska:

- Zodpovedný vedúci pracovník (uveďte prosím jeho meno, priezvisko, tituly, funkciu a úväzok na pracovisku):

- Odborný zástupca pre radiačnú ochranu (uveďte prosím jeho meno, priezvisko, tituly a úväzok na pracovisku):

- Počet lekárov, určených pre vyhodnocovanie mamografických vyšetrení:

- Počet lekárov s certifikovanou pracovnou činnosťou mamodiagnostika:

- Počet rádiologických technikov:

- Počet sestier:

- Počet administratívnych pracovníkov:

- Údaje o materiálno-technickom vybavení pracoviska:

- Typ mamografického prístroja:

- výrobca:

- rok výroby:

- rok zaradenia do prevádzky:

- Typ sonografického prístroja:

- výrobca:

- rok výroby:

- rok zaradenia do prevádzky:

- Iné materiálno-technické zabezpečenie:

- Expozičné hodnoty pre hrúbku 5,5 cm:

- automat:			kV:			mAs:

- manuál:			kV:			mAs:

- Materiál anódy/filtrácie:

- Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:

- Zobrazovací monitor (typ, maximálne rozlíšenie):

- Vybavenie pracoviska pomôckami pre kontrolu kvality:

  - Typ fantómu :

- hrúbka, plocha:

- DICOM prehliadač:			áno	/	nie

- software pre test. obrazce:

- TG18 QC

- SMPTE

- Iné:

- Údaje o uskutočňovaných kontrolách kvality na pracovisku:

- Dátum vykonania preberacej skúšky:

- Frekvencia skúšok dlhodobej stability:

- Organizácia vykonávajúca skúšky dlhodobej stability (uveďte prosím jej názov a adresu):

- Dátum poslednej skúšky dlhodobej stability:

- Skúšky prevádzkovej stálosti:

- vykonávajú sa pravidelne:		áno	/	nie

- pracovník zodpovedný za vykonávanie skúšok prevádzkovej stálosti (uveďte prosím jeho meno, priezvisko, tituly):

- spôsob záznamu výsledkov skúšok:

- Rozsah vykonávaných skúšok (do nižšie uvedenej tabuľky uveďte prosím frekvenciu uskutočňovaných skúšok):

|  | sledovaný parameter: | potrebné materiálne vybavenie: | frekvencia merania: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | stanovenie PV, STD, EI a AGD | testovací fantóm, vhodný DICOM prehliadač |  |
| 2. | dlhodobá reprodukovateľnosť (homogenita) | testovací fantóm, vhodný DICOM prehliadač |  |
| 3. | kompenzácia hrúbky | zoslabovacie vrstvy 20, 45, 60 mm PMMA, vhodný DICOM prehliadač |  |
| 4. | presnosť indikátora hrúbky kompresie (CNR, SNR) | zoslabovacie vrstvy 20, 45, 60 mm PMMA |  |
| 5. | artefakty | zoslabovacia vrstva 45 mm PMMA |  |
| 6. | rozlíšenie systému zobrazením mamografického fantómu | pomôcka pre rozlíšenie pri nízkom kontraste (napr. akredit. fantóm RMI 156) |  |
| 7. | fyzikálny kontrast | mamografický Al klin |  |
| 8. | vizuálna kontrola kompresnej dosky |  |  |
| 9. | analýza opakovania dig. záznamov (snímok) |  |  |
| 10. | optimalizácia zobrazovacieho procesu | testovací fantóm, vhodný DICOM prehliadač |  |
| 11. | kontrola monitora (vizuálna) | vhodný software zobrazujúci testovacie obrazce |  |
| 12. | kontrola monitora (meraním) | merač jasu a vhodný software zobrazujúci testovacie obrazce (TG18 QC, SMPTE) |  |
| 13. | kontrola pomeru kontrastu a šumu | zoslabovacia vrstva 45 mm PMMA s 0,2 mm Al fóliou (2 x 2 cm) a vhodný DICOM prehliadač |  |

- Uveďte prosím, aké diagnostické referenčné úrovne používate (miestne, EÚ, podľa Opatrenia MZSR  z 19. marca 2018 č. S02933-2018-OL, , iné ...):

- Štatistické údaje o počtoch mamografických vyšetrení na pracovisku za 2 predchádzajúce roky pred rokom podávania žiadosti (rozpísať každý rok osobitne):

- Počet vyšetrených žien vo veku do 50 rokov:

Rok:              Počet:

Rok: 		Počet:

- Počet vyšetrených žien vo veku od 50 rokov:

Rok:              Počet:

Rok: 		Počet:

- Spôsob záznamu o vyšetrení (PACS, NIS, RIS, DQC, iné ...):

- Počet preventívnych mamografických vyšetrení na pracovisku za 2 predchádzajúce roky pred rokom podávania žiadosti (rozpísať každý rok osobitne):

- Počet doplnkových USG k preventívnym mamografickým vyšetreniam:

Rok:              Počet:

Rok: 		Počet:

- Počet PAB realizovaných preventívne vyšetreným ženám:

Rok:              Počet:

Rok: 		Počet:

Počet CCB:			benígne: 	Rok:              Počet:

Rok: 		Počet:

malígne:  	Rok:              Počet:

Rok: 		Počet:

- Štádium takto zistených malignít:

- Počet diagnosticky mamograficky vyšetrených žien na pracovisku za 2 predchádzajúce roky pred rokom podávania žiadosti (rozpísať každý rok osobitne):

Počet doplnkových USG k diagnosticky vyšetreným ženám:

Rok:              Počet:

Rok: 		Počet:

Počet CCB:			benígne:  	Rok:              Počet: 									Rok: 		Počet:

malígne: 	Rok:              Počet: 									Rok: 		Počet:

- Štádium takto zistených malignít:

Počet preventívnych USG vyšetrení do 50 rokov:

Rok:              Počet:

Rok: 		Počet:

Počet diagnostických USG vyšetrení do 50 rokov:

Rok:              Počet:

Rok: 		Počet:

Mamografické pracovisko má	/nemá náväznosť na chirurgické pracovisko (ak má náväznosť, uveďte prosím jeho adresu):

Mamografické pracovisko má	/nemá náväznosť na prsníkovú komisiu (ak má náväznosť, uveďte prosím jej adresu):

Negatívny nález sa žena dozvie do 3 pracovných dní:    áno	/nie /	neviem

Diagnóza je uzavretá do 15 pracovných dní:		    áno	/nie /	neviem

- Školenie a vzdelávanie personálu na pracovisku:

- Počet pracovníkov špeciálne zaškolených pre vykonávanie mamografických vyšetrení:

- Druhy absolvovaného odborného školenia (uveďte prosím dĺžku a miesto školenia):

- Frekvencia školení:

- na pracovisku:

- mimo pracoviska:

- uveďte prosím názov organizátora, miesto školenia a jeho dĺžku:

Kontaktná osoba poverená komunikáciou s pracovnou skupinou:

Meno, priezvisko, tituly a funkcia:

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Vyhlásenie:

Svojim podpisom potvrdzujem, že uvedené údaje sú správne.

Dátum:

Meno, priezvisko, tituly a podpis riaditeľa alebo štatutárneho orgánu alebo odborného zástupcu, zodpovedného za vedenie pracoviska: