Príloha č. 7

Metodika pre Obnovu materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov

Úvod

Cieľom Metodického dokumentu je definovanie materiálno-technického vybavenia, podporeného vo výzve pre poskytovateľov starostlivosti o duševné zdravie.

Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

Podpora je cielená na zavedenie modernej diagnostiky a liečby psychických porúch podmienenej záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi., čím sa zvýši kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Oprávnené výdavky budú zamerané na obstaranie kapitálových (investičných) výdavkov a bežných výdavkov (v zmysle bodu 3. Zoznam oprávnených výdavkov).

  - Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov

Oprávnenosť výdavkov (ďalej len OV) usmerňuje okrem príslušnej legislatívy SR a EÚ najmä:

- Systém implementácie plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky;

- Verejné obstarávanie sa riadi zákonom o verejnom obstarávaní

- Zmluva uzatvorená so žiadateľom

- A iné právne predpisy

Pravidlá OV sa odvolávajú v texte na zákony, systémové dokumenty a pod. v aktuálne platnom znení, resp. na zákony v znení neskorších predpisov.

Vykonávateľ pre POO rozhoduje o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti výdavkov projektu v procese schvaľovania ŽoPPM, ŽoP, prípadne kontroly na mieste.

Za interpretáciu oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov v súlade s týmito pravidlami OV zodpovedá Vykonávateľ pre POO.

  - Výdavky projektu podľa ekonomickej klasifikácie

Bežné výdavky

Bežné výdavky môžu byť oprávnenými len tie, ktoré sú zahrnuté v časti 3. Zoznam oprávnených výdavkov.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sú najmä výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku.

Je na rozhodnutí žiadateľa, do akej klasifikácie zahrnie oprávnené výdavky uvedené v časti 3. Zoznam oprávnených výdavkov.

  - Pravidlá oprávnenosti výdavkov vyplývajúce z osobitných predpisov

Štátna pomoc – pravidlá oprávnenosti výdavkov upravené v tejto prílohe sa vzťahujú aj na
poskytovanie príspevku v rámci pravidiel štátnej pomoci. Preto, aby bol výdavok
považovaný za oprávnený, musí okrem pravidiel definovaných v týchto pravidlách OV, spĺňať zároveň podmienky oprávnenosti stanovené v schéme pomoci č. ŠP SVHZ – 2/2022 podmienky a kritériá určené touto výzvou.

Verejné obstarávanie – predpokladom oprávnenosti výdavkov je, aby žiadateľ a
prijímateľ v závislosti od charakteru obstarávaných služieb, tovarov a stavebných prác postupoval pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb potrebných pre realizáciu aktivít projektu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO”), Žiadateľ môže zrealizovať verejné obstarávanie (ďalej len „VO“) aj pred podaním žiadosti o PPM, resp. počas procesu konania o žiadosti o PPM s prihliadnutím na časovú oprávnenosti výdavku definovanú vo výzve na predkladanie ŽoPPM.

  - Neoprávnené výdavky

Výdavky, ktoré nie sú uvedené v zozname ako oprávnené výdavky, sú neoprávnenými výdavkami.

- Zoznam oprávnených výdavkov

Uvedený zoznam oprávnených výdavkov obsahuje špecifikáciu, ktorá bližšie určuje oprávnené výdavky k výzve. Odporúčame žiadateľom držať sa minimálnych špecifikácií uvedených v tabuľke č. 1 - Zoznam oprávnených výdavkov, v zmysle zvýšenia poskytovanie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti.

Žiadateľ sa v rámci jednej ŽoPPM môže uchádzať o 1 prístroj z každého druhu podľa zoznamu nižšie.

Tabuľka č. 1-  Zoznam oprávnených výdavkov

| Zoznam oprávnených výdavkov |
| --- |
| Skupina | Názov | Opis zariadenia/ doplnkové príslušenstvo |
| ECT prístroj | ECT prístroj, MECTA Σigma alebo iná alternatíva | - prídavný monitorovací EEG3/4 kanál - prídavný monitorovací EKG kanál - optický senzor pohybu - ručné elektródy - EMR software |
|  | ECT prístroj, SPECTRUM 5000Q, výrobca MECTA | n/a |
| rtms | MagVenture R30 | prístroj zahŕňa elektricky polohovateľné kreslo |
| EEG | EEG | n/a |
| Monitor vitálnych funkcií | monitor vitálnych funkcií | n/a |
|  | monitor vitálnych funkcií | Centrálna monitorovacia stanica (tlačiareň, switch, UPS zdroj, doprava, inštalácia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie) |
| EKG | EKG prenosné, neprenosné | n/a |
| Oxymeter | pulzný oxymeter, Masimo rad-5 | n/a |
|  | pulzný oxymeter Radical 7 | dokovacia stanica, pripojovací kábel, snímacie činidlo |
|  | pulzný oxymeter, Masimo rad-5 | n/a |
| Anestetický prístroj |  | n/a |
| Defibrilátor |  | kľúč k defibrilácii deti |
| Germicídny žiarič | otvorený, zatvorený | n/a |

Záver

Dodržiavanie uvedených pravidiel oprávnenosti výdavkov realizácie projektu a metodického dokumentu pre obnovu materiálno – technického vybavenia bude žiadateľom nápomocné správne vypracovať Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a vyhnúť sa tak niektorým druhom chýb, čím sa zefektívni celý proces podania a spracovania žiadosti.